12

Приложение

к решению КЧС и ОПБ Приморского края

№ _____ от ______________

I. Памятка по профилактике пожаров для собственников 
и арендаторов жилых помещений
1. Обеспечение пожарной безопасности при обращении
с электроприборами

Основные причины пожаров, связанные с неисправностями электроприборов

1.
Короткое замыкание, образующееся при нарушении целостности изоляции и соединении двух соседних оголенных проводов одного электрического кабеля, при этом наблюдается искрение.

2.
Перегрев и возгорание электропроводки в местах некачественного контакта в розетках и местах соединения проводов. 

Правила и меры пожарной безопасности при обращении 

с электроприборами

1.
Неукоснительно соблюдать порядок включения электроприбора
в сеть: сетевой шнур сначала подключать к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке. 

2.
При необходимости провести обслуживание или ремонт электроприборов, следует убедиться в их отключении из сети.

3.
Не пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции.

4.
Использовать электроутюг, электроплитку, электрочайник, паяльник 
на безопасном расстоянии от легкозагорающихся предметов, например, занавесок, портьер, скатертей.

5.
Запрещается включать одновременно несколько мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг и др.), а также вставлять один удлинитель в другой, с целью подключения дополнительных приборов 
в свободные розетки от одной линии питания – это может вызвать перегрузку сети, которая в свою очередь способна привести к короткому замыканию 
и пожару.

6.
Не оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией. 

7.
Не использовать электронагревательные приборы с неисправными устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

8.
Подход к розетке должен обеспечивать возможность отключения электроприбора от сети в кратчайшие сроки в случае его возгорания
или появления первых признаков возгорания.

9.
Вокруг электроприборов не следует размещать горючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее). 

10.
Эксплуатировать электрооборудование строго согласно инструкции завода-производителя.

11.
Не накрывайте электронагревательные приборы горючими материалами (бумагой, тканью).

12.
Не следует самостоятельно выбирать и подключать дополнительные элементы к электроприборам, в случае неполной и/или несоответствующей действующим стандартам изготовления электроприборов заводом-производителем. Важно знать: адаптеры (переходники) не изменяют напряжение в сети, они только совмещают вилку одного типа с электророзеткой другого.

Признаки возможного загорания электроприборов:
1.
Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).

2.
Сильный нагрев отдельных частей или электроприбора в целом.

3.
Искрение, вспышки света, треск, гудение в электроприборе.

При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно отключить прибор от электрической сети или обесточить линию!

Основные правила пожарной безопасности при использовании электроприборов с нагревательным устройством

1.
Соблюдать инструкцию по эксплуатации.

2.
Не оставлять электронагревательные приборы без присмотра.

3.
Не допускать, чтобы провода питания электронагревательного прибора соприкасались с ним, это может привести к их перегреву, нарушению изоляции 
и короткому замыканию.

4.
Не закрывать вентиляционные отверстия электронагревательного прибора, это может привести к его перегреву. 

5.
Не прислонять посторонние предметы к нагревателю и не ставьте
их на нагреватели.

Основные правила пожарной безопасности при использовании осветительных электроприборов 

1.
Не использовать бумагу, ткань и другие горючие материалы
в качестве экрана или абажура ламп накаливания.

2.
Выключать светильник из сети при замене ламп, а замену светильников производить, только убедившись, что помещение обесточено.

3.
Для помещений ванных комнат использовать влагостойкие светильники.

4.
При использовании в комнате дополнительного освещения
не используйте удлинители, так как велика вероятность за них запнуться
и опрокинуть осветительный прибор.

5.
Внимательно выбирайте лампы для светильников, так как
для каждого вида осветительного прибора предназначена лампа определенной мощности.

6.
Запрещается производить сушку белья в непосредственной близости 
к лампам накаливания (светильникам).

Основные правила пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов

1.
По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок зарядного устройства в розетке.

2.
Не оставляйте телефоны, планшеты, гироскутеры, электросамокаты, зарядные устройства, смарт-устройства заряжаться на всю ночь,
либо без контроля, это может привести к перегреву устройства и пожару.

3.
Используйте только оригинальные зарядные устройства и батареи питания телефонов, планшетов.

4.
Если батарея питания устройства изменила форму, деформировалась,
то необходимо прекратить её использование.

5.
Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства,
смарт-устройства под прямыми лучами солнца – это может привести 
к их перегреву и возможному воспламенению.

6.
Не кладите телефоны и планшеты под подушку, одеяло –
это приводит к перегреву и возможному воспламенению.

7.
Не рекомендуется разговаривать по телефону и играть во время 
его зарядки – это привет к перегреву устройства и возможному воспламенению. 

8.
При попадании влаги в электроприборы пользуйтесь ими только после сервисного или профессионального обслуживания.
2. Основные правила использования бытовых газовых приборов

1.
Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха
в помещение.

2.
Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе. 

3.
Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.

4.
Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверяйте тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Запрещается затыкать вентиляционные отверстия. 

5.
В обязательном порядке регулярно самостоятельно проверяйте герметичность соединений газового оборудования с помощью мыльного раствора. 

6.
Необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования
и его обслуживание.

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности:

1. Постоянно проверяйте тягу, держать вентиляционные отверстия
в помещениях, где установлено газовое оборудование, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция.

2. При использовании плиты убедитесь в отсутствии посторонних предметов вблизи газовых конфорок.

3. Не используйте газовые плиты для отопления помещений.

4. По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами – и вентили баллонов.

5. Не привязывайте веревки для сушки белья к газовым трубам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа
и, как следствие, – взрыв). Не следует сушить белье над зажженной плитой.

6. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода
или закрутите вентиль на газовом баллоне.

7. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования.

8. При использовании газовых шлангов в металлической оплетке обязательно дополнительно применяйте диэлектрические вставки. 

9. Содержите газовые плиты в чистоте, не допускайте засоры форсунок газовых конфорок.

При использовании газового оборудования 
категорически запрещается:

1. Пользоваться неисправными газовыми приборами.

2. Оставлять газовое оборудование включенными без присмотра,
за исключением оборудования, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.

3. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы
и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии
с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали
(при нависании указанных предметов и материалов над газовыми приборами).

4. Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру.

5. Сгибать и скручивать газовые шланги, допускать повреждение наружного слоя шлангов (порезы, трещины, изломы).

6. Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

7. Использовать для сна и отдыха помещения, где установлены газовые приборы, выполнять перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование (объединение жилых комнат и помещений кухни).

8. Присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.

Способы обнаружения утечки газа:
1.
С помощью бытовых газоанализаторов, которые устанавливаются
в одном помещении с газовым прибором.

2.
На глаз: в местах соединения шлангов, кранов наносится мыльный раствор, в местах появления мыльных пузырьков имеются утечки газа.

3.
На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

4.
По запаху: характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. 

Категорически запрещено искать место утечки газа с помощью открытого пламени. При обнаружении утечки газа (или признаках), следует прекратить подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помещение. Запрещается при утечке газа включать и выключать электроприборы, это может вызвать образование искры или огня в загазованном помещении, а также привести 
к взрыву. Обязательно вызвать газовую службу.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами.

1. Баллон с газом объемом не более 5 литров, подключенный к газовой плите заводского изготовления, в жилом помещении должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров – до открытого источника огня. Газовые баллоны большой емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома, также хранение баллонов с внешней стороны дома предусмотрено в случае невозможности установки их в одном помещении с газовой плитой. Указанные шкафы должны иметь предупредительную надпись: «Огнеопасно. Газ».

2. Установка и хранение баллонов обязательно производится
в вертикальном положении. 

3. Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы.

4. Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины, 
и неисправными вентилями.

5. Проводить освидетельствование газовых баллонов необходимо
раз в пять лет. 

6. Не допускаются резкие перепады температуры при замерзании газового баллона, также запрещено отогревать газовые баллоны с помощью открытого огня. 

3. Правила эксплуатации печного оборудования (каминного отопления)
 в жилых домах

При эксплуатации печного оборудования должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:

1. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы 
на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.

2. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки
не более 5х5 мм).

3. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.

4. Зола, шлак, уголь должны удаляться в специально отведенные
для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров 
от сгораемых строений.

5. Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

6. Не допускается поручать надзор за топящимися печами детям.

7. Не допускается перекаливать печи, следует осуществлять их топку
2-3 раза в день не более 1-1,5 часов;

8. Удалять золу, шлак, уголь из печи необходимо в несгораемую емкость (например, металлическое ведро) с целью дальнейшей утилизации золы, шлака, угля.

При эксплуатации печного оборудования запрещается:

1. Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы
без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений 
в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах 
и предтопочных листах.

2. Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. 

3. Располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе. 

4. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо
и другие ЛВЖ.

5. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 

6. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

7. Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления;

8. Сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.

9. Перекрывать дымоход до полного выгорания топлива.

Запрещено эксплуатировать печи при следующих неисправностях:

1.
Неравномерный нагрев поверхностей.

2.
Трещины в печах и трубах.

3.
Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.

4.
Плохая тяга.

5.
Перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов.

6.
Повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке.

7.
Разрушение боровов и оголовков труб.

8.
Обледенение оголовков дымовых газовых труб.

9.
При неисправном фиксаторе дверки топливника отопительной печи.
4. Требования пожарной безопасности к содержанию подъездов, 

лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов

1. Подвалы должны быть постоянно закрыты во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей. 

2. Запрещается входить в подвалы с открытым огнем (свечами, спичками, факелами и т.п.), пользоваться подвалом для ночлега. 

3. В том случае, если подвалы сообщаются с лестничными клетками,
в них запрещается размещать хозяйственные и дровяные сараи. 

4. В подвалах запрещается хранить мототехнику, резинотехнические изделия, ГЖ, старую мебель и другие пожароопасные материалы.

5. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно
и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

6. Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией. 

7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

8. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

9. Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов.

Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми 
(либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей. 

10.
Запрещается курить в местах общего пользования (подъездах, коридорах).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов жилых домов запрещается:

1. Демонтировать эвакуационные лестницы, расположенные
на лоджиях и балконах, а также закрывать и загораживать люки, ведущие к ним.

2. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы.

3. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

4. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

5. Проводить изменение объемно-планировочных решений
и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

6. Размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания)
и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы 
в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

7. Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

8. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах,
а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

5. Требования пожарной безопасности к содержанию хозяйственных построек, территории дворов, гаражей

1. Территория между зданиями, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих отходов. 

2. Не разрешается на территории оставлять тару с ЛВЖ, ГЖ и баллоны 
с газом, а также разводить костры и выбрасывать незатушенные уголь и золу вблизи строений. 

3. Противопожарные разрывы между постройками, должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. Крыши люков, колодцев, пожарных гидрантов и площадки
для установки пожарных машин у резервуаров с водой должны систематически очищаться от льда и снега. 

6. У гидрантов и пожарных водоемов (водоисточников) должны быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие на расстояние до водоисточника.

7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

6. Правила пожарной безопасности 
в жилых домах повышенной этажности 

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых составляет 28 и более метров, такими являются дома, как правило,
выше 10 этажа. Дома повышенной этажности оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом, системами обнаружения и управления эвакуацией людей
при пожаре. 

Назначение систем противопожарной защиты:

1.
Дымовой люк в покрытии над лестничной клеткой или лифтовой шахтой, предназначен для создания естественной тяги и удаления дыма
из лестничной клетки.

2.
Подпор воздуха в шахты лифтов и лестничные клетки, создаваемый вентиляторами, установленными на чердаках (технических этажах зданий), предназначен для создания избыточного давления в лифтовых шахтах
и лестничных клетках и обеспечения, таким образом, их незадымляемости.

3.
Система дымоудаления с вентиляторами на чердаках (в технических этажах) зданий и поэтажными дымовыми клапанами на специальных шахтах, предназначена для вытяжки дыма с горящего этажа через этажный клапан
и шахту и выброса его в атмосферу.

4.
Система автоматической пожарной сигнализации, предназначена 
для своевременного обнаружения пожара в квартире, оповещения жильцов, передачи сигнала тревоги на диспетчерский пункт жилищной организации
или в пожарную охрану.

5.
Внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами
на этажах зданий и насосами-повысителями, установленными в подвале жилого дома предназначен для тушения пожара.

6.
Система управления противопожарными устройствами, предназначена для дистанционного запуска систем дымоудаления, подпора воздуха и пожарных насосов-повысителей при помощи кнопок, размещенных
в шкафах пожарных кранов на этажах зданий, и автоматического включения систем противодымной защиты, при срабатывании датчиков пожарной сигнализации, остановки лифтового оборудования.

7.
Большое значение для предотвращения распространения дыма
по этажам и квартирам имеют уплотняющие резиновые и синтетические прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров
и лестничных клеток).

В зданиях повышенной этажности 
необходимо соблюдать следующие правила:

1. Следить за наличием уплотняющих прокладок и доводчиков
в притворах дверей двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров.

2. Доступ к люкам на балконах должен быть постоянно свободным,
а в зимнее время люки должны быть очищены от снега и льда.

3. Двери коридоров, в которых расположены пожарные краны,
нельзя закрывать на замки и запоры.

4. Не снимать датчики пожарной сигнализации и следить
за их исправностью.

5. Не допускать остекление или заделку воздушных зон
в незадымляемых лестничных клетках.

6. Нельзя хранить вещи в коридорах, на балконах и лестничных клетках.

7. Не разрешать детям включать противопожарные устройства.
8. Периодически проверять работоспособность СПС и ДПИ, осуществлять их обслуживание согласно регламенту.
II. Листы самообследования жилых помещений 
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара
Листы самообследования содержат список контрольных вопросов, помогающих собственникам жилья, ответственным квартиросъемщикам
или арендаторам самостоятельно провести проверку жилого помещения
на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также содержат рекомендации по порядку осуществления действий в случае обнаружения факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара.

Листы самообследования разработаны с учетом того, что к разным категориям объектов применяются разные требования по пожарной безопасности. 

При использовании листа самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в одноквартирном жилом доме, основной акцент направлен на: 

- обнаружение неисправности электрической проводки и электроприборов;

- обнаружение неисправности газового оборудованию;

- обнаружение нарушения использования газового оборудования,
в том числе газовых баллонов;

- обнаружение неисправности печей и печного отопления;

- нарушение правил содержания и эксплуатации территории.

Поскольку многоквартирный жилой дом существенно отличается
от одноквартирного как с технической точки зрения, так и с точки зрения распределения ответственности между собственниками (арендаторами)
и обслуживающей организацией лист самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью
до 9 этажей включительно, содержит следующие разделы: 

- обнаруженные неисправности по электрической проводке
и электроприборам;

- обнаружение неисправности и нарушение правил эксплуатации газового оборудования;

- нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации.

Многоквартирный жилой дом высотой свыше 28 метров (что обычно составляет 10 этажей и больше), как правило, не оборудуется газоснабжением
и содержит СПС. Таким образом, лист самообследования жилых помещений
на выявление факторов, способствующих возможности возникновения
и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью
свыше 10 этажей, содержит следующие разделы:

- обнаруженные неисправности электрической проводки 
и электроприборов;

- обнаружение неисправности на путях эвакуации и СПС.

Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в одноквартирном жилом доме

	Наименование фактора,

способствующего возможности возникновения

и распространения пожара
	Действия при обнаружении фактора
	Нормативная ссылка

	Неисправности электрической проводки и электроприборов

	Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции и со следами термического воздействия
	Заменить поврежденные провода
	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима)

	Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы, которые:

- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.).

- искрят.

- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электроповодников
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В помещении производится сушка белья или одежды на электрообогревателях
	Исключить использование электрообогревателей для сушки белья
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов
	Прекратить использование неисправного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания
	Прекратить использование самодельного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно
	Прекратить эксплуатацию части электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя
	Прекратить эксплуатацию удлинителей
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети
	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы
	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети
	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели.


	п. 35 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами
	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов
	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку
	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты
	Прекратить эксплуатацию
	п. 35 Правил противопожарного режима



	Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Ввод электрической сети в жилой дом через горючие конструкции
	Обеспечить ввод электропроводников через негорючие конструкции (использование кабель каналов).
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов
	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов


	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)
	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения
	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности
	Правила устройства электроустановок

	Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств
	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора.
	ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты»

	Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника
	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки
	ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия»

	Допускаются прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами
	Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами
	Правила устройства электроустановок

	Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения
	Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны
	Правила устройства электроустановок

	Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты
	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии
	Правила устройства электроустановок

	Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее
	Устранить острый или прямой угол перегиба
	Правила устройства электроустановок

	Жилой дом не оборудован молниезащитой
	Оборудовать дом молниезащитой
	Инструкция Минэнерго России

СО 153-34-21-122-2003.2004 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

	Неисправности газового оборудования

	Газовые плиты и газовое оборудование

	Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена)
	Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание
	п. 41 Правил противопожарного режима

	Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования
	С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание
	Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста
	п. 40 Правил противопожарного режима


	Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента
	Вызвать специалиста.

Исключить применение искрообразующего инструмента
	п. 87 Правил противопожарного режима

	Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования
	Своевременная замена
	п. 40 Правил противопожарного режима;

ГОСТ 52209-2004 «Соединения газовых горелок и аппаратов»

	Ощущается запах газа в помещении
	При обнаружении запаха газа надо:

- при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;

- закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения);

- отключить электричество в (помещении) доме, парадной;

- отключить все телефоны, так как они «искрят»;

- эвакуировать жильцов;

- срочно вызвать аварийную газовую службу.

Категорические запрещается использовать любые предметы,
при эксплуатации которых возможно образование искр. Организовать проветривание помещений путем открытия оконных и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях.

Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа
	п. 40 Правил противопожарного режима;

приказ Минстроя России
от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

«Об утверждении инструкции
по безопасному использованию газа при удовлетворении

коммунально-бытовых нужд»

(далее – приказ Минстроя России
от 5 декабря 2017 г. №1614/пр)



	Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра.
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)
	Установить (разместить) мебель и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении(ях) объекта, где используется газовое оборудование.

Отсутствует сигнализатор загазованности
	Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.

Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии
	Правило обязательно для исполнения только собственникам жилых помещений, в которых предусмотрено устанавливать датчики загазованности
по техническим характеристикам
на газовое оборудование

	Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимые следы повреждений, либо перекручен или согнут
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр



	Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды
	Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками
	Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку
	СП42-101-2003

	Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления
	Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления.
	Правила устройства электроустановок;

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»

	Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза
	Провести обслуживание газовой плиты
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые баллоны

	Баллон с газом установлен на расстоянии менее 1 метра от отопительных приборов, менее 5 метров до открытого источника огня
	Переместить газовые баллоны на расстояние не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров до открытого источника огня.
	п. 401 Правил противопожарного режима

	При невозможности установки в одном помещении с газовой плитой (за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления) баллон не установлен на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания
	Установить баллон на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания
	п. 401 Правил противопожарного режима

	Отсутствует предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в одноквартирный жилой дом, в котором применяются газовые баллоны
	Установить предупреждающий знак
	п. 401 Правил противопожарного режима

	Неисправность перекрывного вентиля газового баллона
	Прекратить эксплуатацию газового баллона.
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Газовый баллон хранится в условиях воздействия прямых солнечных лучей
	Защитить баллон от воздействия прямых солнечных лучей
	п. 299 Правил противопожарного режима;

приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Превышается срок эксплуатации газового баллона без должного освидетельствования
	Проведение своевременного освидетельствования баллона в профильном учреждении
	Приказ Ростехнадзора

от 15.12.2020 № 536

«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

	Неисправности печей и печного отопления

	Печи и другие отопительные приборы эксплуатируются без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов
	п. 77 Правил противопожарного режима

	Осуществляется хранение пиротехнических изделий вблизи отопительных приборов
	Осуществлять хранение пиротехнических изделий в недоступном для детей месте, вдали от отопительных приборов
	п. 443 Правил противопожарного режима

	Топливо, другие горючие вещества и материалы расположены на предтопочном листе
	Переместить горючие вещества и материалы на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них
	п. 80 Правил противопожарного режима

	Печи топятся не предназначенным для них видом топлива либо разжигаются с помощью ЛВЖ
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов
	п. 80 Правил противопожарного режима

	Вентиляционные и газовые каналы используются в качестве дымоходов
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов
	п. 80 Правил противопожарного режима

	Дымоходы печей не очищены от сажи
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Очистить дымоходы от сажи
	п. 78 Правил противопожарного режима

	Зола, шлак, уголь не удаляются в специально отведенные для этого места
	Удалить золу, шлак, уголь в специально отведенные для этого места (не ближе 15 метров от сгораемых строений)
	п. 81 Правил противопожарного режима

	Дверца топки печи закрывается не плотно либо неисправна система затвора. Отсутствует запорное устройство. Отсутствует или имеет недостаточный размер предтопочный лист
	Устранить недостатки

Обеспечить из негорючего материала размером не менее 50х70 см.
	п. 77 Правил противопожарного режима

	При продолжительной топке осуществляется перекал печи
	Прекратить эксплуатацию печи
	п. 80 Правил противопожарного режима

	Оставляются без присмотра печи, которые топятся, а также поручается надзор за ними детям
	Не оставлять без присмотра затопленную печь и не поручать надзор детям.
	п. 80 Правил противопожарного режима

	Нарушено расстояние между товарами, шкафами и другого оборудования до печей
	Разместить не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м
	п. 83 Правил противопожарного режима

	Сушка горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления
	Исключить факт сушки горючих материалов на высоконагреваемых конструкциях печного отопления
	п. 79 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируемые печи имеют:

1. Неравномерный нагрев поверхностей.

2. Трещины в печах и трубах.

3. Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.

4. Плохую тягу.

5. Следы перегрева и разрушения топливной камеры и дымоходов.

6. Следы повреждения топочной арматуры и ослабление ее в кладке.

7. Следы разрушения боровов и оголовков труб.
	Прекратить эксплуатацию печи. Устранить выявленные нарушения
	п. 77 Правил противопожарного режима

	Установлены отопительные котлы кустарного производства, либо не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
	Установить котел в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, прекратить эксплуатацию отопительных котлов кустарного производства
	п. 40 Правил противопожарного режима;

приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках не оштукатурены и побелены
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Произвести ремонт домовых каналов
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Дымовые трубы снабжены не исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм для зданий с кровлей из горючих материалов)
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Установить исправные искроуловители
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, отсутствуют задвижки с отверстием менее 15x15 мм
	Прекратить эксплуатацию отопительной печи. Установить нормативные задвижки.
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Печь топится с открытой дверкой, дровами, по длине не вмещающимися в топку
	Применить дрова, подходящие по размеру.

Убрать (исключить) несоразмерные дрова из топки печи.
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Вблизи дымохода (или в контакте с ним) складированы горючие материалы (в том числе горючий утеплитель чердачного или междуэтажного перекрытия)
	Переместить горючие материалы на безопасное расстояние
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Допускается эксплуатация дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы
	Должны быть обработаны и закрыты негорючим составом или материалом, выдержаны соответствующие расстояния от горючих конструкций
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Теплоемкие печи эксплуатируются с асбестоцементными трубами
	Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Заменить дымоход, т.к. температура уходящих газов не должна превышать 300 °C
	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

	Содержание и эксплуатация территории

	На территории возле жилого дома имеются свалки горючих и иных отходов
	Ликвидировать свалку горючих и иных отходов
	п. 67, 68 Правил противопожарного режима

	Подъезды к дому загромождены или заставлены
	Освободить подъезды к дому
	п. 71 Правил противопожарного режима

	На территории возле жилого дома имеется сухая трава
	Очистить территорию от сухой травы
	п. 66 Правил противопожарного режима

	Осуществляется пал травы при ветреной погоде
	Прекратить пал и затушить места горения и тления травы
	п. 66, 70 Правил противопожарного режима

	Осуществляется разведение костра, приготовление пищи на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов с использование открытого огня в период наступления аномально жаркой, ветреной погоды
	Затушить открытый огонь
	п. 66 Правил противопожарного режима

	Мангал или печь на твердом топливе для приготовления пищи расположены в непосредственной близости от строения или под навесом с деревянным обрешетником
	Располагать мангалы и печи для приготовления пищи вдали от строений или под навесом из несгораемых материалов (полностью металлические навесы)
	п. 65 Правил противопожарного режима

	На территории жилых домов в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями допускается разведение костров и сжигание отходов и тары
	Запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в противопожарных разрывах
	п. 65 Правил противопожарного режима

	Используются электрические провода и электрическое оборудование без защиты от внешних факторов и погодных условий
	Прекратить эксплуатацию электрических проводов (оборудования). Выполнить мероприятия по защите от внешних факторов и погодных условий электрических проводов (оборудования)
	п. 35 Правил противопожарного режима

	К жилой зоне, расположенной в лесном массиве, имеется опасность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
	Произвести устройство защитных противопожарных полос и преград
	п. 70 Правил противопожарного режима



	Допускается использование пиротехнических изделий на территории, не предназначенной для этого
	Прекратить использование пиротехнических изделий
	п. 441 Правил противопожарного режима

	Над местами размещения горючих материалов пролегают неизолированные воздушные линии электропередач
	Исключить условия для попадания искр от перехлеста проводов
	Правила устройства электроустановок

	Содержание и эксплуатация ДПИ (при наличии)

	Не производится проверка и обслуживание ДПИ
	Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя
	РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, не установлены автономные дымовые пожарные извещатели.
	Произвести установку автономных дымовых пожарных извещателей
	п. 85 1 Правил противопожарного режима


Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью

до 9 этажей включительно

	Наименование фактора,

способствующего возможности возникновения

и распространения пожара
	Действия при обнаружении фактора
	Нормативная ссылка

	Неисправности электрической проводки и электроприборов

	Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции
	Заменить поврежденные провода
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы, которые:

- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.);
- искрят;

- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электропроводников


	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В помещении производится сушка белья или одежды на обогревателях
	Прекратить сушку белья
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Отопительные приборы расположены в непосредственной близи к другим электроприборам
	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов
	Прекратить использование неисправного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания
	Прекратить использование самодельного электрооборудования.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно
	Прекратить эксплуатацию части электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки, от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя
	Прекратить эксплуатацию удлинителей
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети
	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы
	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети
	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами
	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов
	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку
	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты
	Прекратить эксплуатацию
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов
	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)
	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой маленького сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения
	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности
	Правила устройства электроустановок

	Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств
	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора
	ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты»

	Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника
	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки
	ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия»

	Допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами
	Осуществлять прокладку кабельных линий только над негорючими кровлями, навесами
	Правила устройства электроустановок

	Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения
	Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны
	Правила устройства электроустановок

	Подключение и подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты
	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии
	Правила устройства электроустановок

	Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее
	Устранить острый или прямой угол перегиба
	Правила устройства электроустановок

	Неисправности газового оборудования

	Газовые плиты и газовое оборудование (при наличии)

	Перед использованием газового оборудования помещение не проветрено, а форточка не открыта (заложена)
	Прекратить эксплуатацию газового оборудования, проветрить помещение, открыть форточку, организовать постоянное проветривание
	п. 41 Правил противопожарного режима

	Отсутствие тяги в вытяжной системе газового оборудования
	С помощью квалифицированного специалиста, устранить неисправность в вытяжной системе
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Вблизи работающей плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Переместить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на достаточное расстояние, чтобы исключить влияние теплового воздействия на них
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего техническое обслуживание
	Прекратить использование газовых приборов, вызвать специалиста
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Осуществляется самостоятельное присоединение деталей газовой арматуры, в том числе с помощью искрообразующего инструмента
	Вызвать специалиста.

Исключить применение искрообразующего инструмента
	п. 87 Правил противопожарного режима

	Допускается износ или применение несоответствующего типа прокладок соединений газового оборудования
	Своевременная замена
	п. 40 Правил противопожарного режима;

ГОСТ 52209-2004 «Соединения газовых горелок и аппаратов»

	Ощущается запах газа в помещении
	При обнаружении запаха газа надо:

- при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;

- закрыть кран газопровода, проветрить кухню (помещения);

- отключить электричество в (помещении) доме, парадной;

- отключить все телефоны, так как они "искрят"»

- эвакуировать жильцов;

- срочно вызвать аварийную газовую службу.

Категорические запрещается использовать любые предметы,
при эксплуатации которых возможно образование искр. Организовать проветривание помещений путем открытия оконных
и дверных проемов для снижения концентрации газа в помещениях.

Немедленно прекратить эксплуатацию газовых приборов, перекрыть подачу газа
	п. 87 Правил противопожарного режима;

приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые приборы остаются включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов без присмотра
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Мебель и другие горючие предметы и материалы установлены (размещены) на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)
	Установить (разместить) мебель
и другие горючие предметы и материалы на требуемое расстояние от газового оборудования
	п. 40 Правил противопожарного режима

	Газовые отопительные приборы подключены к воздуховодам и используются для удаления продуктов горения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов, подключенных к воздуховодам
	п. 41 Правил противопожарного режима

	Сработало оповещение (звуковое оповещение) сигнализатора загазованности в помещении (ях) объекта, где используется газовое оборудование.

Отсутствует сигнализатор загазованности
	Перекрыть газ с помощью вентиля. Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.

Установить сигнализатор загазованности при его отсутствии


	Правило обязательно для исполнения только собственникам жилых помещений, в которых по техническим характеристикам предусмотрено устанавливать на газовое оборудование датчики загазованности

	Помещение с работающими газовыми приборами используются для сна
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Резинотканевый рукав (шланг) имеет видимых следы повреждений, либо перекручен или согнут
	Прекратить эксплуатацию газовых приборов. Устранить повреждения, проверить их герметичность, вызвать специальную службу.
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды
	Прекратить сушку белья над газовыми плитами и вблизи нее
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	При эксплуатации газовых приборов применяется шланг в металлической оплетке либо газовые трубопроводные подводки газового оборудования не снабжены диэлектрическими вставками
	Применять газовые шланги не проводящие электрический ток, либо установить диэлектрическую вставку
	СП42-101-2003

	Газовая плита с электророзжигом подключена к розетке без заземления
	Отключить плиту от розетки и проверить контур заземления
	Правила устройства электроустановок.

2.04.08-87 «Газоснабжение»

	Ручка крана конфорок стола, духового шкафа крутятся с усилием либо электроподжиг конфорок на искру срабатывает не с первого раза
	Провести обслуживание газовой плиты
	Приказ Минстроя России

от 5 декабря 2017 г. №1614/пр

	Неисправности путей эвакуации

	На чердаках, цокольных этажах и в подвалах хранятся или используются легковоспламеняющиеся, горючие или взрывчатые вещества, например, пиротехника, аэрозоли и баллоны с газами
	Ликвидировать места хранения легковоспламеняющихся, горючих или взрывчатых вещества, на чердаках, цокольных этажах и в подвалах
	п. 16 Правил противопожарного режима

	На лестничных клетках, в поэтажных коридорах, под лестничными маршами присутствует скопление вещей, мебели и других предметов, выполненных из горючих материалов
	Освободить лестничные клетки, поэтажные коридоры, под лестничные марши от скопления вещей
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств загромождены или заварены
	Освободить двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств от загромождающих вещей (устранить самовольную их блокировку путем заваривания)
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам, остеклены
	Устранить остекление
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Проходы через общеквартирные тамбуры на этаже перекрыты самовольно установленными дверями с запорными устройствами
	Устранить нарушение
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Двери межквартирных коридоров и лестничных клеток на путях эвакуации запираются изнутри на ключ
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа
	п. 26 Правил противопожарного режима

	В прихожей квартиры отсутствуют тепловые пожарные извещатели
	Осуществить установку тепловых пожарных извещателей
	Если требуется установка СОУЭ

СП 3.13130.2009

	Допущено изменение направления открывания входных дверей квартир, в результате которого возникает препятствие для безопасной эвакуации из соседних квартир, а также устройство дополнительных тамбуров
	Обеспечить выполнение утвержденных проектных решений, проверить свободное открывание дверей на одной секции
	п. 27 Правил противопожарного режима

	Системы противопожарной защиты не обслуживаются организацией, имеющие специальное разрешение *
	Организовать обслуживание систем противопожарной защиты
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Имеется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) *
	Обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или заменить в установленном порядке
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Клапана системы дымоудаления открыты *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Провода, идущие к пожарным извещателям, оборваны *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима

	В шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава, стволы, вентили *
	Устранить нарушение
	Федеральный закон

от 22.07.2008 №123-ФЗ

«Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»



	Не работает система пожарной сигнализации *
	Соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок СПС в соответствии с регламентами
	Обязательное при наличии системы СПС (п. 54 Правил противопожарного режима)

	Не производится проверка и обслуживание ДПИ
	Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя
	РД 25 964-90 система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	Установлены решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами
	Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Изменена планировка и размещение инженерных коммуникаций, тем самым ограничивает доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения
	Вернуть планировку и размещение коммуникаций согласно плану проекта дома
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Световые проемы лестничных клеток заколочены или не имеют фрамуг с устройствами открывания (сплошное остекление, ручки открывания сняты) *

	Световой проем освободить, заменить сплошное остекление на фрамугу, восстановить ручки
	п. 16 Правил противопожарного режима


Лист самообследования жилых помещений на выявление факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, в многоквартирном жилом доме этажностью свыше 10 этажей

	Наименование фактора,

способствующего возможности возникновения

и распространения пожара
	Действия при обнаружении фактора
	Нормативная ссылка

	Неисправности электрической проводки и электроприборов

	Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции
	Заменить поврежденные провода
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы с поврежденными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением, открытыми распределительными коробками)
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста. Заменить провода.
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются электроприборы, которые

- сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.)

- искрят

- имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла, сопровождающийся изменением цвета проводов и клеммных соединений в местах контактов электропроводников
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Розетки ненадежно закреплены, имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь
	Обесточить помещение, вызвать квалифицированного специалиста
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование в электроприборах штепсельных вилок с несоответствующим диаметром
	Прекратить эксплуатацию электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В помещении производится сушка белья или одежды на обогревателях
	Прекратить сушку белья
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Отопительные приборы расположены в непосредственной близи к другим электроприборам
	Расставить электроприборы и отопительные приборы так, чтобы минимизировать их воздействие друг на друга
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Электрические утюги, электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы
	Прекратить использование неисправного электрооборудования
	п.35 Правил противопожарного режима

	используются с неисправностями или отсутствием устройств тепловой защиты и терморегуляторов
	
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания
	Прекратить использование самодельного электрооборудования
	п. 35 Правил противопожарного режима

	В случае подключения мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг) они используются одновременно
	Прекратить эксплуатацию части электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки, от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя
	Прекратить эксплуатацию удлинителей
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Неиспользуемые электроприборы не отключены от сети
	Отключить неиспользуемые электроприборы от сети
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатируются нестандартные (самодельные) отопительные, нагревательные и иные электроприборы
	Прекратить эксплуатацию данных электроприборов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Параметры электрозащиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и пр.) имеют величины превышающие допустимые нагрузки на защищаемые электрические сети
	Установить соответствующие предохранители или заменить на автоматические выключатели
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывание электролампы и светильника (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами
	Оборудовать светильники колпаками, исключить использование горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов
	Прекратить эксплуатацию электроприборов, заменить на оборудование заводской готовности
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Монтаж электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку
	Выполнить монтаж по не горючему основанию или на изоляторах
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Эксплуатация электропроводки и электроприборов без аппаратов защиты
	Прекратить эксплуатацию
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электросчетчиков и аппаратов защиты горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	Убрать от электрооборудования горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Светильники с лампами накаливания установлены на небезопасном расстоянии от горючих материалов
	Установить приборы освещения на безопасное расстояние от горючих материалов
	п. 35 Правил противопожарного режима

	Использование электронагревательных приборов (ТЭНы, радиаторы, пушки, ветродуи и т.п.) в непосредственной близости с легкогорючими материалами (хлопчатобумажные изделия, полимерные материалы и т.д.)
	Использовать электронагревательные приборы на необходимом удаленном расстоянии для предотвращения воспламенения горючих материалов
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой несоответствующей требуемой мощности сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	Использование удлинителей с тройниками с проводкой маленького сечения (например, с плоскими кабелями) для потребителей с высокой мощностью и без контактов для заземления (для потребителей, у которых по условиям эксплуатации обязательно должно быть заземление)
	Использование удлинителей с проводкой большого сечения (например, с толстыми круглыми кабелями) с контактами под заземление
	Правила устройства электроустановок

	В приборах освещения используются лампы накаливания большей мощности, чем это предусмотрено заводом изготовителем прибора освещения
	Поменять лампу накаливания на лампу меньшей мощности
	Правила устройства электроустановок

	Допускается зарядка (эксплуатация) поврежденных литий-ионных аккумуляторных батарей, либо их чрезмерный заряд или использование неоригинальных зарядных устройств
	Не оставлять устройство на зарядке дольше, чем положено, использовать оригинальные зарядные устройства, прекратить эксплуатацию поврежденного литий-ионного аккумулятора
	ГОСТ МЭК 62619-2020 «Аккумуляторы и аккумуляторные батарей, содержание щелочной или другие некислотные электролиты»

	Электрокипятильники погружные используются без воды в емкости, либо когда уровень воды ниже нижней риски данного кипятильника
	Прекратить использование электрокипятильника, долить воды до необходимой отметки
	ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные. Общие технические условия»

	Электроприборы и электрические сети расположены вблизи с «мокрыми зонами» помещения
	Расставить электроприборы на удалении от «мокрой зоны», переместить электрические сети из мокрой зоны
	Правила устройства электроустановок

	Подключение и  подача электроэнергии самостоятельно без прибора учета и автомата защиты
	Произвести подключение электросети через приборы учета электроэнергии
	Правила устройства электроустановок

	Радиусы внутренней и наружной кривой изгиба кабелей составляет 90 градусов и менее
	Устранить острый или прямой угол перегиба
	Правила устройства электроустановок

	Неисправности путей эвакуации и СПС

	На чердаках, цокольных этажах и в подвалах хранятся или используются легковоспламеняющиеся, горючие или взрывчатые вещества, например: пиротехника, аэрозоли и баллоны с газами
	Ликвидировать места хранения легковоспламеняющихся, горючих или взрывчатых вещества, на чердаках, цокольных этажах и в подвалах
	п. 16 Правил противопожарного режима

	На лестничных клетках, в поэтажных коридорах, под лестничными маршами присутствует скопление вещей, мебели и других предметов, выполненных из горючих материалов
	Освободить лестничные клетки, поэтажные коридоры, под лестничные марши от скопления вещей
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств загромождены или заварены
	Освободить двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на эвакуационные лестницы и проходы к местам крепления спасательных устройств от загромождающих вещей
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам, остеклены
	Устранить остекление
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Проходы через общеквартирные тамбуры на этаже перекрыты самовольно установленными дверями с запорными устройствами
	Устранить нарушение
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Двери межквартирных коридоров и лестничных клеток на путях эвакуации запираются изнутри на ключ
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа
	п. 26 Правил противопожарного режима

	В прихожей квартиры отсутствуют (либо демонтированы) тепловые пожарные извещатели
	Осуществить установку тепловых пожарных извещателей
	СП 3.13130.2009

	Допущено изменение направления открывания входных дверей квартир, в результате которого возникает препятствие для безопасной эвакуации из соседних квартир, а так же устройство дополнительных тамбуров.
	Обеспечить выполнение утвержденных проектных решений, проверить свободное открывание дверей на одной секции.
	п. 27 Правил противопожарного режима

	Системы противопожарной защиты не обслуживаются организацией, имеющей специальное разрешение *
	Организовать обслуживание систем противопожарной защиты
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Имеется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) *
	Обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или заменить в установленном порядке.
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Клапаны системы дымоудаления открыты *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Провода, идущие к пожарным извещателям, оборваны *
	Устранить нарушение
	п. 54 Правил противопожарного режима

	В шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава, стволы, вентили либо доступ к пожарным шкафам затруднен*
	Устранить нарушение
	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Не работает система пожарной сигнализации *
	Соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок СПС в соответствии с регламентами
	Обязательное при наличии системы СПС

(п. 54 Правил противопожарного режима)

	Световые проемы лестничных клеток заколочены или не имеют фрамуг с устройствами открывания (сплошное остекление, ручки открывания сняты)
	Световой проем освободить, заменить сплошное остекление на фрамугу, восстановить ручки
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Пожарные извещатели закрыты защитными колпачками или иными предметами
	Снять защитные колпачки, убрать предметы
	п. 54 Правил противопожарного режима;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(далее – СП 484.1311500.2020)

	Пожарные извещатели находятся под подвесным (натяжным) потолком
	Обратиться в обслуживающую организацию для переноса пожарных извещателей в зону защиты
	п. 54 Правил противопожарного режима;

СП 484.1311500.2020

	На путях эвакуации не работает световая индикация табло «Выход»
	Обратиться в обслуживающую организацию для замены табличек
	п. 54 Правил противопожарного режима;

СП 484.1311500.2020

	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют доводчики и уплотнения в притворах
	Устранить нарушение
	п. 14 Правил противопожарного режима

	Дымоприемные отверстия (клапана вытяжной противодымной вентиляции), загромождены мебелью *
	Устранить загромождение сеток, решеток, противопожарных клапанов противодымной вентиляции
	п. 41 Правил противопожарного режима

	Установленные решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами
	Демонтировать решетки, препятствующие аварийному выходу
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Изменена планировка и размещение инженерных коммуникаций, тем самым ограничивает доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения *
	Вернуть планировку и размещение коммуникаций согласно плану проекта дома
	п. 16 Правил противопожарного режима

	Внутренний противопожарный водопровод, системы противопожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты здания регулярно не проверяются уполномоченной организацией
	Подать заявку на проверку систем
	п. 54 Правил противопожарного режима

	Не производится проверка и обслуживание ДПИ
	Провести проверку, ремонт или обслуживание ДПИ в соответствии с регламентом и инструкцией производителя
	РД 25 964-90 система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, не установлены автономные дымовые пожарные извещатели.
	Произвести установку автономных дымовых пожарных извещателей
	п. 85.1 Правил противопожарного режима


III. Первичные средства пожаротушения и порядок действий 

граждан при пожаре

Для борьбы с пожарами на начальной стадии его развития используются первичные средства пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения необходимы для ликвидации небольших возгораний и ограничения распространения пожара. Это сводит
к минимуму причиненный возгоранием ущерб имуществу жилых помещений,
а также гибели населения.

1. Первичные средства пожаротушения и порядок 
их применения при пожаре
Первичные средства пожаротушения - это средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития, а именно переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства
для их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага пожара. 

В качестве огнетушащих средств могут быть использованы следующие:

	Вода - самое распространенное средство для тушения огня. Огнетушащий эффект воды заключается в охлаждении горящих материалов
и очага пожара. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать
для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением.
При попадании воды на электрические провода может возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током. Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства ЛВЖ и ГЖ. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения. 
	[image: image1.jpg]pts-01.ru





Рис. 1 – пожарное ведро

	Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе разливов горючих жидкостей (керосина, бензина, масла, смолы и др.) Насыпать песок следует по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость.
	[image: image2.jpg]



Рис. 2 – ящик с песком

	Противопожарное полотно (кошма) предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха.
Этот метод очень эффективен,
но применяется лишь при небольшом очаге горения. Нельзя использовать
для тушения синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке.
	[image: image3.jpg]



Рис. 3 - кошма


Огнетушитель – это переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска огнетушащего вещества. Огнетушители делятся на три вида: на основе двуокиси углерода, порошкового типа, воздушно-пенные огнетушители. 

	Огнетушитель на основе двуокиси углерода (углекислотный огнетушитель)

Углекислотный огнетушитель является наиболее оптимальным вариантом для жилых помещений, в первую очередь это связано
с большим количеством пожарной нагрузки
в помещениях, также углекислотный огнетушитель является наиболее эффективным для тушения возгорания бытовой техники
или проводки. Одно из явных преимуществ углекислотных огнетушителей – его безопасность для здоровья человека. 
	[image: image4.jpg]



Рис. 4 – углекислотный огнетушитель

	Огнетушители порошкового типа (порошковые огнетушители)

Огнетушители порошкового типа применяются в основном для тушения ЛВЖ
и ГЖ. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на выпуске
под давлением порошка, который изолирует очаг возгорания, тем самым ликвидируя его. Использование данного типа огнетушителя приводит к образованию токсичного облака, которое в тесном пространстве небезопасно для здоровья человека. Также после оседания облака порошка пострадает и все имущество, находящееся в помещении.
	[image: image5.jpg]



Рис. 5 – порошковый огнетушитель

	Воздушно-пенные огнетушители

Воздушно-пенные огнетушители являются наиболее подходящим вариантом при тушении строений и предметов мебели
из дерева, поэтому при выборе огнетушителя для домашнего использования необходимо учитывать, какие материалы преобладают
в помещении. Следует учитывать и минусы воздушно-пенных огнетушителей, так как самым главным их недостатком является то,
что ими запрещено тушить электрические приборы и технику, а также они замерзают
при низких температурах. 
	[image: image6.jpg]



Рис. 6 – воздушно-пенный огнетушитель


При установке огнетушителя в жилом помещении необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению, следить
за сроками годности огнетушителя и при необходимости перезаряжать емкость огнетушащим составом.

Важно помнить, что огнетушитель может помочь только в случае своевременного использования на ранней стадии пожара. Именно поэтому следует выбрать оптимальное и легкодоступное место для размещения
и хранения огнетушителя. Также, рекомендуется, после использования огнетушителя, когда открытый очаг пожар уже не наблюдается, пролить место возникновения пожара водой и разобрать сгоревшие вещи.

2. Средства индивидуальной защиты 
и спасения людей при пожаре

В настоящее время имеется широкий спектр средств самоспасания людей при пожаре, которые классифицируются в зависимости от действия
и назначения: средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, кожных покровов, а также средства спасения с верхних этажей зданий
при пожаре. Особенно актуальны средства самоспасения для людей, живущих
в многоквартирных и высотных домах, наличие таких средств значительно увеличивает шансы на спасение во время пожара. Эксплуатация средств индивидуальной защиты и спасения возможна при наличии на данную продукцию сертификата, самоспасатели должны постоянно храниться в местах нахождения людей, хранение и обслуживание организовывается в соответствии
с требованиями завода-изготовителя. 

Средства для защиты органов дыхания
В зависимости от действия и назначения средства для защиты органов дыхания разделяют на две группы: изолирующего и фильтрующего типа.
Для индивидуального использования гражданами подходят фильтрующие самоспасатели, так как они полностью готовы к действию и не имеют дополнительных элементов. Время защитного действия такого типа самоспасателя не менее 20 минут, чего достаточно для эвакуации человека
в безопасную зону. Важно помнить, что фильтрующие средства защиты предназначены для однократного использования, их повторное применение
не допускается. Наиболее распространенными марками среди фильтрующих средств защиты органов дыхания являются «Феникс» и «Шанс».
После приобретения средств защиты органов дыхания для индивидуального использования, необходимо подробно ознакомиться с инструкцией
по их применению. 

[image: image7.jpg]



Рис. 7 – фильтрующие средства защиты органов дыхания
Средства спасения во время пожара с верхних этажей зданий

К средствам спасения с верхних этажей зданий относятся: канатно-спускные устройства, маты и подушки, складные и навесные лестницы, рукавные спусковые устройства и желоба для спуска. 
	[image: image8.png]


 

Рис. 8 – специальные огнестойкие накидки
	Специальные огнестойкие накидки
Специальные огнестойкие накидки предназначены для предотвращения возгорания одежды человека, повышенных температур и теплового излучения
и для обеспечения безопасной эвакуации при пожаре. Кроме основного назначения, огнестойкие накидки могут быть использованы как первичные средства пожаротушения (кошма) для изоляции очага возгорания.
Накидка проста в эксплуатации и используется без специальной подготовки человека.

	[image: image9.jpg]


 Рис. 9 – канатно-спусковое устройство
	Канатно-спусковые устройства

Наиболее простыми в использовании являются канатно-спусковые устройства и складные навесные лестницы. Канатно-спусковые устройства делятся на две группы: с автоматическим регулированием скорости спуска,
для использования которых не требуется специальная подготовка, и с ручным регулированием, при использовании которых требуется специальная подготовка. Высота спуска в обоих случаях зависит от длины каната.


Навесные спасательные лестницы

Навесные спасательные лестницы предназначены для самостоятельной эвакуации людей из помещений при пожарах до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Данный тип лестниц хранится в компактном контейнере в легкодоступном месте жилого помещения, при необходимости использования лестница фиксируется за специальные анкеры, установленные
в непосредственной близости к месту предполагаемой эвакуации и вывешивается снаружи здания. Спуск по лестнице спасаемые производят самостоятельно. Основным достоинством данного типа спасательного оборудования является простота его использования. Высота спуска не более 15 метров. 

[image: image10.jpg]



Рис. 10 – навесная спасательная лестница

3. Действия в случае возникновения пожара 
в жилых помещениях:

1. Не впадайте в панику, не теряйте самообладание, соблюдайте спокойствие.

2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам 112, 101 или 01 (для стационарных телефонов), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию. Будьте готовы, что диспетчер может задать вам ряд дополнительных вопросов.

3. В большинстве случаев, когда пожар обнаружен в самой начальной стадии, его можно потушить с помощью подручных средств, если же потушить загорание на первых минутах самостоятельно невозможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери. 

4. При наличии возможности отключите электроавтоматы (на щитке
на лестничной клетке), примите меры по встрече пожарно-спасательных подразделений.
5. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма), накройте голову и тело мокрой тканью. Примите меры по оповещению соседей о пожаре.
6. При невозможности покинуть квартиру, вследствие высокой температуры или сильного задымления на лестничной клетке, используйте балконную лестницу, если ее нет, закройте плотно двери и окна в квартире, выйдите на балкон и кричите: «Пожар!». Подавайте сигналы пожарным
с помощью ярких вещей или фонарика, при наличии возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спасательной службы.
7. При отсутствии балкона и возможности покинуть жилое помещение, необходимо закрыть входную (межкомнатную) дверь и, используя смоченные водой полотенца, одеяла или любую другую ткань, плотно заткнуть ими щели дверей, при возможности сообщите свое местонахождение диспетчеру пожарно-спасательной службы.

4. При возникновении пожара категорически запрещается:

1. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив их от электросети. Использовать воду для тушения горящего масла, ГЖ. 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха).

3. Прятаться под кроватью, в шкафу и других предметах мебели.

4. Пользоваться лифтом во время пожара, так как при пожаре работа лифтов останавливается.

5. Пытаться выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие).

6. Спускаться по водоисточникам, трубам и стоякам, либо
с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно).
�* ответственность за нарушение данного требования несет организация, обслуживающая многоквартирный дом





