Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии, тепловых сетей на территории Дальнереченского муниципального района на 2021 год

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г № 889 «О вводе в ремонт и эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района, администрации Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Дальнереченского муниципального района на 2021 год согласно приложения.

2. Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

муниципального района                                                           В.С. Дернов

Приложение 1

Утверждено постановлением Администрации

Дальнереченского муниципального района

от 06.10. 2020 года № 626 -па

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории

Дальнереченского муниципального района на 2021 год

| № пп | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонт | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень объектов потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1-30 с.Сальское | Замена дымовой трубы-16 | 01.05.2021-31.12.2021 | капитальный | с. Сальское- психоневрологический интернат |
| 2. | АМК №2-18, с.Малиново (школа) | Ремонт углеподачи | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Малиново – школа |
| 3. | АМК №2-5, с."Веденка", ул.Мелехина, 34а | Замена участка тепловой сети-186 п.м. | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Веденка – школа, спортивная школа |
| 3. | АМК №2-6, с.Веденка, ул. Калинина, 35а | Замена дымососа-2 шт. | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Веденка- детсад, ФАП |
| 4. | Котельная №2-1, с.Сальское,ул.Советская,13 | Замена котла | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Сальское – школа, детсад |
| 5. | Котельная №2-13 с.Сретенка, ул. Лобода, 36 | Замена участка тепловой сети-100 п.м. | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Стретенка - школа |
| 6. | Котельная №2-4, с.Рождественка (школа) | Замена участка тепловой сети-160 п.м. | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Рождественка- школа, садик, административное здание, ФАП |
| 7. | Котельная №2-7, с.Соловьевка (школа) | Ремонт золоудаления | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Соловьевка- школа, садик, жилищный фонд ул. Соловьвская, д. 5-2, д. 7-1, д. 9-1, д. 11-2, д. 13-1, д. 12-1, д. 10-1, д. 10-2, д. 8-2, д. 2-1 д. 2-2; ул. Черемуховая, д. 1-1, д. 11-2, д. 12-2, д. 14-2, д. 22-2, д. 5-1; ул. Есенина, д. 2 |
| 8. | Котельная №2-7, с.Соловьевка (школа) | Замена тепловой сети – 394 п.м. | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Соловьевка- школа, садик, жилищный фонд ул. Соловьвская, д. 5-2, д. 7-1, д. 9-1, д. 11-2, д. 13-1, д. 12-1, д. 10-1, д. 10-2, д. 8-2, д. 2-1 д. 2-2; ул. Черемуховая, д. 1-1, д. 11-2, д. 12-2, д. 14-2, д. 22-2, д. 5-1; ул. Есенина, д. 2 |
| 9. | Котельная № 2-9 с. Ракитное | Ремонт кровли | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Ракитное - школа, клуб, жилой дом, коррекционная школа, дом интернат |
| 10. | Котельная №2-19, с.Веденка, ул. М. Веденка, 8 | Замена котла-2 шт. | 01.05.2021-15.10.2021 | капитальный | с. Веденка, ул. Малая Веденка-жилищный фонд д.2, д.3, д.4, д.5, садик, ФАП |
| 5. | АМК № 1-30 с. Сальское | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Сальское – КГБУ «Дальнереченский ДПИ» |
| 5. | Котельная № 2-1 с. Сальское | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Сальское – школа, детсад |
| 6. | Котельная № 2-4 с. Рождественка | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Рождественка- школа, садик, административное здание, ФАП |
| 7. | Котельная № 2-7 с. Соловьевка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Соловьевка- школа, садик, жилищный фонд ул. Соловьвская, д. 5-2, д. 7-1, д. 9-1, д. 11-2, д. 13-1, д. 12-1, д. 10-1, д. 10-2, д. 8-2, д. 2-1 д. 2-2; ул. Черемуховая, д. 1-1, д. 11-2, д. 12-2, д. 14-2, д. 22-2, д. 5-1; ул. Есенина, д. 2 |
| 8. | Котельная № 2-13 с. Стретенка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Стретенка - школа |
| 9. | Котельная № 2-9 с. Ракитное | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Ракитное - школа, клуб, жилой дом, коррекционная школа, дом интернат |
| 10. | Котельная № 2-10 с. Ракитное | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Ракитное - детсад, амбулатория, пожарная часть |
| 11. | АМК № 2-11 с. Орехово | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Орехово- школа, детсад |
| 12. | Котельная № 2-12 с. Боголюбовка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Боголюбовка - школа |
| 13. | АМК №2-18, с.Малиново (школа) | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Малиново - школа |
| 14. | АМК № 2-5 с. Веденка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Веденка – школа, спортивная школа |
| 15. | АМК № 2-6 с. Веденка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Веденка детсад, ФАП |
| 16. | Котельная №2-19, с.Веденка, ул. М. Веденка, 8 | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, покраска котлов, ревизия электрооборудования | 01.05.2021-31.12.2021 | текущий | с. Веденка, ул. Малая Веденка-жилищный фонд д.2, д.3, д.4, д.5, садик, ФАП |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2020 г.	   г. Дальнереченск			                № 626-па