АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Дальнереченск

Об утверждении  сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Дальнереченского муниципального района

на 2017 год

На основании Федерального Закона  Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889  «О вводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь  Уставом Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Дальнереченского муниципального района  на 2017 год согласно приложения.

2 . Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района (Комаровой) обнародовать и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Дальнереченского

муниципального района                                                                        В.С. Дернов

Приложение

Утверждено постановлением Администрации

Дальнереченского муниципального района

от. 2016 года №  -па

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории

Дальнереченского муниципального района на 2017 год

| № пп | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонт | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень объектов потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 2-4 с. Рождественка | Замена поверхности котла | 01.06.2017-30.09.2017 | капитальный | с. Рождественка- школа, садик, административное здание, ФАП |
| 2. | Котельная № 2-9 с. Ракитное | Замена насосов – 3 шт. | 01.06.2017-30.09.2017 | капитальный | с. Ракитное - школа, клуб, жилой дом, коррекционная школа, дом интернат |
| 3. | Котельная № 2-10 с. Ракитное | Замена дымовой трубы, замена насосов- 2 шт., замена котла | 01.06.2017-30.09.2017 | капитальный | с. Ракитное - детсад, амбулатория, пожарная часть |
| 4. | Котельная № 2-11 с. Орехово | Замена участка тепловой сети – 260 п.м., замена насосов – 2 шт., замена котла | 01.07.2017-30.09.2017 | капитальный | с. Орехово- школа, детсад |
| 5. | Котельная № 2-12 с. Боголюбовка | Замена насосов – 2 шт. | 01.06.2017-31.07.2017 | капитальный | с. Боголюбовка - школа |
| 6. | Котельная № 2-18 с. Малиново | Замена насосов – 2 шт. | 01.06.2017-31.07.2017 | капитальный | с. Малиново - школа |
| 7. | Котельная № 2-1 с. Сальское | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Сальское – школа, детсад |
| 8. | Котельная № 2-4 с. Рождественка | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, побелка котлов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Рождественка- школа, садик, административное здание, ФАП |
| 9. | Котельная № 2-7 с. Соловьевка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Соловьевка- школа, садик, жилищный фонд ул. Соловьвская, д. 5-2, д. 7-1, д. 9-1, д. 11-2, д. 13-1, д. 12-1, д. 10-1, д. 10-2, д. 8-2, д. 2-1 д. 2-2; ул. Черемуховая, д. 1-1, д. 11-2, д. 12-2, д. 14-2, д. 22-2, д. 5-1; ул. Есенина, д. 2 |
| 10. | Котельная № 2-13 с. Стретенка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Стретенка - школа |
| 11. | Котельная № 2-9 с. Ракитное | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, побелка котлов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Ракитное - школа, клуб, жилой дом, коррекционная школа, дом интернат |
| 12. | Котельная № 2-10 с. Ракитное | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, побелка котлов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Ракитное - детсад, амбулатория, пожарная часть |
| 13. | Котельная № 2-11 с. Орехово | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, побелка котлов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Орехово- школа, детсад |
| 14. | Котельная № 2-12 с. Боголюбовка | Чистка котлов, ревизия насосов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Боголюбовка - школа |
| 15. | Котельная № 2-18 с. Малиново | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, побелка котлов | 01.01.2017- 31.12.2017 | текущий | с. Малиново - школа |
| 16. | Котельная № 76 с. Веденка, ул. Малая Веденка | Чистка котлов, ревизия насосов, побелка помещения, покраска котлов, ревизия электрооборудования | 01.05.2017-31.08.2017 | текущий | с. Веденка, ул. Малая Веденка, жилищный фонд д. 3, д. 4, д. 5 |