9

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	03 марта 2026 года
	г. Дальнереченск
	№ 171-па


Об оснащении территорий общего пользования Дальнереченского муниципального округа Приморского края первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 20.03.2025 г.  № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального округа, администрация Дальнереченского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оснащении территорий общего пользования Дальнереченского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем (далее – Положение).

2. Территориальным отделам администрации Дальнереченского муниципального округа, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и утвержденным Положением об оснащении территорий общего пользования Дальнереченского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем.

2.2. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.3. Содержать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в исправном состоянии.

2.4. Не допускать использования первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

3. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Дальнереченского муниципального округа Шестерниной А.С. ежегодно, перед наступлением пожароопасного периода, проводить проверки наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в населенных пунктах.

4. Отделу делопроизводства и информационного взаимодействия администрации Дальнереченского муниципального округа (Пенкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального округа Попова А.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Глава Дальнереченского 

муниципального округа                                                     

   В.С. Дернов  
Приложение 

к постановлению администрации

Дальнереченского муниципального округа Приморского края

от 03.03.2026 № 171-па

ПОЛОЖЕНИЕ

об оснащении территорий общего пользования

Дальнереченского муниципального округа первичными средствами

тушения пожара и противопожарным инвентарем
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа (далее - территории) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее - первичные средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:

- территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования для проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа (далее - объекты проведения массовых мероприятий);

- места массового отдыха граждан на территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа;

- территорий лесничеств Дальнереченского муниципального округа;

- территории общего пользования сельских населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа.

1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования, должно осуществляться в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.4. Территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

1.4.1. Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно Приложению № 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

1.4.2.  Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно Приложению № 7 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.  № 1479.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов проведения массовых мероприятий на территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа
2.1. Организатор массового мероприятия (далее - организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия, как с использованием пиротехнических и других пожароопасных средств (далее - пожароопасные средства), так и без их использования, объект проведения массового мероприятия в целях тушения возгораний горючих веществ, а также горящей на человеке одежды обеспечивается первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

2.5. Администрация Дальнереченского муниципального округа, являющаяся инициатором (организатором) проведения массового мероприятия на территориях общего пользования населенных пунктов, должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения мер пожарной безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест 

массового отдыха граждан на территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа
3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа осуществляется лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа
4.1. Территории общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа оснащаются первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

5. Ответственность
5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории округа;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

5.2. Лица, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к Положению

об оснащении территорий общего пользования Дальнереченского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых первичных средств пожаротушения для оснащения

объектов проведения массовых мероприятий на территориях

населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа
	Количество участников массового мероприятия, человек
	Первичные средства пожаротушения, шт.

	
	с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 55 B, C, E (огнетушители марок ОУ-5 или ОП-5)
	кошма 1,5 x 2 м

	50 - 100
	6
	4

	100 - 1000
	8
	8

	1000 - 10000
	10
	10


Приложение № 2

к Положению

об оснащении территорий общего пользования Дальнереченского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем
ПЕРЕЧЕНЬ

мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования

Дальнереченского муниципального округа Приморского края

	Наименование населенных пунктов
	Места размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов

	Малиновский территориальный отдел

	с. Зимники
	ул. Майская,19

(здание сельского почтового отделения)

	с. Малиново
	ул. 50 лет Октября, 30

(здание Малиновского территориального отдела)

	с. Любитовка
	ул. Партизанская, 81

(прилегающая территория)

	с. Ариадное
	ул. Дубова,27

(прилегающая территория)

	с. Пожига
	ул. Лесная, 4 (магазин)

	с. Зимники.
	ул. Майская,19

(здание сельского почтового отделения)

	Ракитненский территориальный отдел

	с. Ракитное
	ул. Партизанская, д. 38
(здание Ракитненского территориального отдела)

	с. Лобановка
	ул.Центральная 31

(здание конторы)

	с.Ясная Поляна
	ул. Центральная 26

(здание магазина)

	Сальский территориальный отдел

	с.Сальское
	ул. Советская 24

(прилегающая территория)

	с. Речное
	ул. Мелехина д.5 кв.2

(территория напротив жилого дома)

	с.Звенигородка
	ул. Юбилейная д.12 кв.2

(на придомовой территории)

	жд.ст. Эбергард
	ул.Набережная д.4

(на придомовой территории)

	Рождественский территориальный отдел

	с. Рождественка
	 ул. Пионерская, д. 33

	с. Голубовка
	ул. Стрельникова, д.31

(прилегающая территория)

	с. Солнечное
	ул. Юбилейная, д.17

(прилегающая территория)

	Веденкинский территориальный отдел

	с. Веденка
	ул. Мелехина, д. 38

(здание Веденкинского территориального отдела)

	с. Соловьевка
	ул. Центральная, 1б

(прилегающая территория)

	с. Стретенка
	ул. Лобода, д. 11, кв. 2

(прилегающая территория)

	с. Новотроицкое
	ул. Садовая, д. 2

(прилегающая территория)

	с. Междуречье
	ул. Молодежная, д. 3, кв. 1

(прилегающая территория)

	Ореховский территориальный отдел

	с.Орехово
	ул.Кооперативная, 48

(здание Ореховского территориального отдела)

	с.Боголюбовка
	ул.Леонова, 8 

(помещение Почты России)

	с.Поляны
	ул.Гаражная, 2 

(магазин ИП Сальников А.В.)

	с.Мартынова поляна
	ул.Леонова, 31

(помещение Почты России)


