**ПАМЯТКА**

**ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-500кВ ФИЛИАЛА ПАО «ФСК ЕЭС» - ПРИМОРСКОЕ ПМЭС.**

**ВНИМАНИЕ!**Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии:

до 1 киловольт 2 метра

1-20 киловольт 10 метров

35 киловольт 15 метров

110 киловольт 20 метров

220 киловольт 25 метров

500 киловольт 30 метров

В целях обеспечения электро и пожарной безопасности в охранных зонах электрических сетей и вблизи них **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать всякого рода свалки и складировать корма, удобрения, солому, сено, торф, дрова и другие материалы;

- разводить огонь на полях; сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки;

- производить слив горюче-смазочных материалов;

Туристам, рыболовам, охотникам, владельцам дачных участков и остальным лицам, находящимся в охранных зонах ВЛ, в целях сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты установленные на опорах и рядом с опорами BJI, а также строго соблюдать следующие требования:

- не залезать на опоры ВЛ;

- не набрасывать различные предметы на провода и опоры ВЛ;

- не приближаться к оборванному проводу ВЛ, лежащему на земле или к дереву, на котором повис провод менее чем на 8 м;

- запрещено организовывать различные игры вблизи опор ВЛ и под проводами: футбол, запуск воздушных змеев и т.д.;

- запрещено ловить рыбу вблизи опор ВЛ и под проводами;

- перемещаться под проводами ВЛ с поднятой удочкой;

-запрещено залезать на деревья вблизи опор ВЛ, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

Нарушение охранных зон ВЛ влечет за собой множество аварийных технологических нарушений с длительным перерывом электроснабжения населенных пунктов, а порой и трагических ситуаций со смертельным исходом.

Виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, в соответствии со ст. 215.2 УК РФ, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы до 5 лет.

Помните: ВЛ - не только важнейшие составляющие экономики нашего региона, но и источник повышенной опасности!

Филиал Публичного Акционерного Общества «ФСК ЕЭС» - Приморское ПМЭС, эксплуатирующая линии электропередачи напряжением 6-500кВ, предупреждает о необходимости соблюдения Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.13г№ 476, от 26.08.2013 № 736).

Телефон диспетчерской службы Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приморское ПМЭС: 8(423) 261-15-20

**БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!**