ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ 23 апреля 2019 года г. Дальнереченск № 572- МНПА Об утверждении расчетного норматива потребления твердого топлива для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского муниципального района, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Дума Дальнереченского муниципального района РЕШИЛА: Утвердить норматив потребления твердого топлива для населения, имеющего собственное (автономное) печное бытовое отопление в Дальнереченском муниципальном районе в расчете на 1 м2: – дрова – 0,2685 м3 2. Установить, что данный расчет проведен только для отопления, без учета расхода топлива на приготовление пищи (приложение 1). Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнереченского муниципального района в сети Интернет. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке. Глава Дальнереченского муниципального района В. С. Дернов Приложение 1 к решению Думы Дальнереченского муниципального района от 23.04.2019 № 572 – МНПА Расчет нормы потребления твердого топлива (дрова) на 1м2 для граждан, имеющих собственное (автономное) печное бытовое отопление на территории Дальнереченского муниципального района 1. Расчет норматива потребления твердого топлива на 1 м2 площади для населения Дальнереченского района на отопительный период: –Продолжительность периода отопления 212 суток – Средняя температура наружного воздуха - 8,2 С – Температура воздуха отапливаемого здания + 22 С – Расчетная температура для проектирования - 31С – Количество часов в сутках 24 час. – Расход дров на производство 1 Гкал тепловой энергии принятой для расчета – 0,5 куб/Гкал – Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное (дрова на плотный метр кубический) – 0,266 – Коэффициент перевода калорий в гигакалории - 1000000 - Коэффициент перевода Вт в Гкал – 0,86 - среднее потребление энергии на 1 квадратный метр – 10 Вт/м2 Количество тепловой энергии на отопительный сезон (7 месяцев): 212 дней х 24часа х 1 м2 х 100вт/м2 = 508 800 Вт/м2 508 800 Вт/м2 = 508,8 КВт/м2 = 0,5088МВт/м2 *0,86 = 0,437 Гкал 2. Расчет расхода топлива в натурально выражении (куб.м.): – Расчетный расход топлива в натуральном выражении: 0,437 Гкал х 1 м2 х 0,5 м3/Гкал =0,2685 м3 на 1 м2 помещения. Пример: Помещение 30 м2 х 0,2685 = 8,055 м3 Итого: норма потребления твердого натурального топлива (дрова) на 1 м2 имеющих собственные (автономные) источники отопления Дальнереченского муниципального района составляет – 0,2685 м3.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ 23 апреля 2019 года г. Дальнереченск № 572 О принятии решения «Об утверждении расчетного норматива потребления твердого топлива для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района» В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского муниципального района, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Дума Дальнереченского муниципального района РЕШИЛА: Принять решение «Об утверждении расчетного норматива потребления твердого топлива для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района». Направить решение «Об утверждении расчетного норматива потребления твердого топлива для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района» - главе Дальнереченского муниципального района для подписания и обнародования. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. Председатель Думы Дальнереченского муниципального района Н. В. Гуцалюк