## Информация
ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
п/п № | Дата проведения обследования МКД (дата акта обследования) | Номер акта обследования МКД | Адрес объекта (МКД) | [6 empty] | Характеристики многоквартирного дома | [9 empty] | Энергоэффективность |  | Наименование УК (ТСЖ, ЖСК и тд) | Фундаменты |  |  | Крыша |  |  |  | Стены наружные |  |  | Перекрытия |  |  |  | Иные несущие конструкции |  |  | Фасад |  |  |  | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | [43 empty] | Оборудование и средства пожаротушения |  |  | Лифты |  |  | Подвал |  | Общедомовые ПУ потребления ресурсов и узлы управления |  | Результаты обследования технического состояния МКД
[44 empty] | Электроснабжение | [5 empty] | Отопление | [6 empty] | Газоснабжение | [5 empty] | Холодное водоснабжение | [6 empty] | Горячее водоснабжение | [6 empty] | Канализация |  |  |  |  | Мусоропроводы |  |  | Системы вентиляции и дымоудаления
|  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Литера | Серия, тип проекта здания | Год постройки | Этажность | Количество подъездов | Количество квартир | Общая площадь дома (м ²) | Общая площадь жилых помещений (м²) | Общая площадь нежилых помещений (м²) | Общая площадь мест общего пользования (м²) | Признан аварийным | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | Дата проведения энергетического обследования | Наименование, реквизиты, контактные данные | Тип | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь, кв.м. | Степень износа(%) | Год последнего КР | Описание | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | Степень износа (%) | Год последнего КР | Тип | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь, кв.м. | Степень износа(%) | Год последнего КР | ВРУ (количество, шт) | Количество групповых щитков, шт | Длина сетей, м | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ОДПУ | Тип | Длина трубопроводов в подвалах, м | Длина стояков, м | Количество вентилей в подвалах | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ОДПУ | Тип | Количество стояков, шт | Длина сетей газоснабжения, м | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ОДПУ | Тип | Длина трубопроводов в подвалах, м | Длина стояков, м | Количество вентилей в подвалах | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ОДПУ | Тип | Длина трубопроводов в подвалах, м | Длина стояков , м | Количество вентилей в подвалах, шт | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ОДПУ | Тип | Длина трубопроводов в подвалах, м | Длина стояков, м | Степень износа(%) | Год последнего КР | Количество стволов, ед | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ИС | Степень износа(%) | Год последнего КР | Наличие ИС | Степень износа(%) | Год последнего КР | количество | Степень износа(%) | Год последнего КР | Степень износа(%) | Год последнего КР | Степень износа(%) | Год последнего КР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
1 | 2014-07-15 | б/н | Дальнереченский | Ракитненское | с.Ракитное | Советская | 27 |  |  | МН.-кв. ЖД | 1965 | 2 | 1 | 8 | 390.5 | 350.5 | 40 | 20 | нет |  |  |  | ленточно бетонный | 50 | не было | шифер | 150 | 50 | 2003г и частично в 2013г | кирпич | 50 | не было | сборные железобетонные перекрытия (панели) | 801 | 50 | не было | 0 | 0 | 0 | кирпич | 200 | 50 | не было | 1 | 1 | 400 | 50 | не было | 1 | центральное | 30 | 168 | 2 | 70 | не было | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 50 | не было | нет | нет | Дом пригоден для проживания, необходим текущий ремонт
2

## ЖУ
Приложение 1 к извещению
Техническая характеристика и размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или принятое решение не было реализовано (лот № 1)
№ п/п | Улица | Дом | Литер | Блок | Материал стен | Тип проекта (серия) | Год ввода в эксплуатацию | Количество |  |  |  | Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения общей площади в месяц (с НДС), руб.кв.м. | Приложение | Размер платы в месяц (руб.) | Размер платы на 12 мес. (руб.) | Размер платы на 36 мес. (руб.) | Материал кровли | Площадь кровли, м2 | Площадь подвалов м2 | Площадь чердака, м2 | Кол-во лифтов | Кол-во мусорокамер | Кол-во мусороприемников | Кол-во электроплит | Количество газ. плит | Общая площадь зданий, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь не жилых помещений, м3 | Жилая площадь в общежитиях | Площадь мест общего пользования, м2 | в том числе |  |  |  |  | Общая площадь дворовой территории, м2 | в том числе |  |  | Площадь мех. уборки, м2 | Кол-во урн | Кол-во ОД УУ ТС, шт. | Кол-во ОД УУ ГВС, шт. | Кол-во ОД УУ ХВС, шт. | Кол-во ОД УУ ЭЭ, шт. | Кол-во ИТП, шт. | Кол-во АУУ, шт. | Кол-во ВРУ, шт. | Протяженность наружных сетей, м |  |  |  |  | Количество элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для бслуживания и эксплуатации МКД | в том числе |  |  | Наличие ОПС (есть,нет) | Наличие вентиляции (есть,нет) | Кол-во септиков,шт. | Наличие подвоза воды (есть,нет)
[8 empty] | Этажей | Подьездов | Квартир | проживающих | [19 empty] | Площадь лест.площадок и маршей, м2 | Площадь общих коридоров, м2 | Площадь кабин лифтов, м2 | Площадки перед входом в подъезд, м2 | Убираемая площадь подсобных помещений (кухни, душевые, туалеты) |  | Площадь усовершенствованного покрытия, м2 | не усовершенствованное покрытие | Площадь газонов, м2 | [9 empty] | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Канализация | Электрические сети 0,4 кВ |  | Количество элементов детской площадки | Количество элементов спортивной площадки | Количество иных элементов и объектов благоустройства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
(Лот 1)
Жилые дома с централизованным отоплением, без ХВС, без ГВС, без канализации
1 | Советская | 27 |  |  | кирпичный |  | 1965 | 2 | 1 | 8 | 15 | 21.37 | 19 | 7481.637 | 89779.644 | 269338.932 | шифер | 150 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 390.5 | 350.5 | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | да
| Итого домов: | 1 | [7 empty] | 8
| ВСЕГО по лоту: | 1 | [7 empty] | 8

## КУ
Расчет стоимости коммунальных услуг (лот № 1)
№ п/п | Улица | Дом | Литер | Блок | Материал стен | Тип проекта (серия) | Год ввода в эксплуатацию | Количество |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, м2 | Кол-во септиков,шт. | Наличие подвоза воды (есть,нет) | Услуги по утилизации ТБО |  |  |  | Услуги отопления |  |  |  | Услуги холодного водоснабжения |  |  |  | Услуги горячего водоснабжения |  |  |  | Услуги водоотведения |  |  |  | Услуги электроснабжения |  |  |  | Всего размер платы за коммунальные услуги в месяц в отопительный период, руб. | Всего размер платы за коммунальные услуги в год, руб. | Всего размер платы за коммунальные услуги на 3 года, руб.
[8 empty] | Этажей | Подьездов | Квартир | проживающих |  |  |  | Тариф, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в год, руб. | Тариф, руб./Гкал. (с НДС) | Норматив | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в год, руб. | Тариф, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в год, руб. | Тариф, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в год, руб. | Тариф, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в год, руб. | Тариф, руб./кВт.ч. (с НДС) | Норматив | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
(Лот1)
Жилые дома кирпичные с централизованным отоплением, без ХВС, без ГВС, без канализации
| Советская | 27 |  |  | кирпичный |  | 1965 | 2 | 1 | 8 | 15 | 350.5 |  | нет |  |  |  |  | 2637.43 | 0.031951 | 29536.1183 | 354433.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 108 | 4876.2 | 58514.4 | 34412.3183 | 412947.8201 | 1238843.4602
| ВСЕГО по лоту: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0