01 предупреждает

Пожарная безопасность электроприборов в быту

С наступлением холодов осенне-зимнего периода года увеличивается частота использования электроприборов, в связи с чем возрастают нагрузки на бытовые электросети в жилье.

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем не превышает 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

Особое внимание в наступившем периоде уделите состоянию электрических обогревательных приборов:

- меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры, вовремя сдавайте в ремонт их специалистам, если они вышли из строя

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели

-избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии

-убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара

-не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей

-не позволяйте детям играть с такими устройствами

-устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели, ставить прибор следует на пол, однако в случае с конвекторами, их нужно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола

-не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях

-регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться

-не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия

-не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Каждый человек должен помнить, что безопасность его жизни, здоровья и имущества от пожара зависит от правильности и обязательности соблюдения им и его близкими основных требований пожарной безопасности.

ОНД и ПР г. Дальнереченска и

Дальнереченского муниципального района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю