УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Веденкинского сельского поселения

Дальнереченского муниципального района

__________________О.Д.Шевляков

«____» _______________ 2013 г.

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                  открытого конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами                                                                                                                на территории Веденкинского сельского поселения  в 2013 году

с.Веденка

|  |  | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 | Общие условия | 3 |
|  | Раздел 2 | Конкурсная документация | 5 |
|  | Раздел 3 | Проект договора на управление многоквартирными домами | 10 |
|  |  | Приложение № 1 Акты о состоянии общего имущества | 20 |
|  |  | Приложение № 2 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса | 26 |
|  |  | Приложение № 3 Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса | 28 |
|  |  | Приложение № 4 Форма заявки на участие в конкурсе |  |
|  |  | Приложение № 5 Расписка о получении заявки на участие в конкурсе |  |
|  |  | Приложение № 6 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |
|  |  | Приложение № 7 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |
|  |  | Приложение № 8 Протокол конкурса |  |
|  |  | Приложение № 9 Расчет размера обеспечения исполнения |  |

Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1..	Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановления Администрации Веденкинского сельского поселения от 21.03.2013 г. № 27 «Об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Веденкинского сельского поселения», постановления Администрации Веденкинского сельского поселения от 21.03.2013 г. № 28 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Веденкинского сельского поселения».

Предмет конкурса.

Предметом конкурса является право заключения договоров управления многоквартирными домами в отношении объекта конкурса. Объектом конкурса является общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

Основание проведения конкурса.

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.

Организатор конкурса: Администрации Веденкинского сельского поселения, 692103,  Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Мелехина 38, тел. 8(42356) 51117,  e-mail – veden_brovok@mail.ru, контактное лицо – начальник финансового отдела  администрации Бровок Елена  Арсентьевна.

Характеристика объекта конкурса:

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых помещений | Площадь нежилых помещений | Площадь помещений общего пользования | Серия и тип постройки | Кадастровый номер (при его наличии) | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Малая Веденка,3 | 1980 | 5 | 71 | - 4656,68 | 94,12 | - 675 | пане-льный | нет | Не определена |
| 2 | ул. Малая Веденка,4 | 1985 | 5 | 73 | - 3395,6 | 101,00 | - 1209,8 | пане-льный | нет | Не определена |
| 3 | ул. Малая Веденка,5 | 1988 | 5 | 74 | - 3452,23 | 63,27 | - 1214,5 | пане-льный | нет | Не определена |

список нежилого фонда многоквартирных домов,

| № п/п | Адрес | К-во квартир | № квартир | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Малая Веденка,3 | 2 | 32,61 | 94,12 |
| 2 | ул. Малая Веденка,4 | 2 | 14,18 | 101,00 |
| 3 | ул. Малая Веденка,5 | 1 | 33 | 63,27 |
|  | Итого: |  |  | 258,39 |

Виды благоустройства:

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Виды благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Малая Веденка,3,5,4 | отопление, водоснабжение, водоотведение |

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Малая Веденка,3,5,4 | 158916,78 | 7945,84 |

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Перечень коммунальных услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Малая Веденка,3,5,4 | отопление, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО |

Открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории Веденкинского сельского поселения в 2013 году (далее – конкурс) проводится на основе следующих принципов:

- Создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.

-  Добросовестная конкуренция.

- Эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме.

-   Доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.

Нарушение процедуры организации или проведения конкурса, предусмотренной настоящей конкурсной документацией, является основанием для признания судом недействительными результатов конкурса и договоров управления многоквартирным домом, заключенных по результатам такого конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

Раздел 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Акты  о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса приложение № 1.

2.1.2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: расчетный счет № 40204810000000000042  в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 040507001; получатель средств: УФК по Приморскому краю (администрация Веденкинского сельского поселения, л/с 02203008830), ИНН 2506108997, КПП 250601001.

2.1.3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса:

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Проведение осмотров будет осуществляться в соответствии с графиком представленным в разделе 2.

График проведения осмотров объекта конкурса

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата и время проведения осмотра |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Малая Веденка, д.3,4,5 | 03.04.2013, 10.04. 2013, 17.04. 2013, 24.04. 2013 с 14.00 местного времени |

2.1.4. Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров жилищного фонда, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг по форме согласно приложению № 2.

2.1.5. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса по форме согласно приложению № 3 (далее – дополнительные работы и услуги).

2.1.6. Срок внесения собственниками помещений платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги – ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.1.7. Требования к участникам конкурса:

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором на обслуживание и содержание муниципального фонда и благоустройства территории Веденкинского сельского поселения;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал, наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

2.1.8. Подача заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде по форме установленной  приложением № 4.

2.1.9. Срок заключения договора управления многоквартирным домом

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

2.1.10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

Указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обязательств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

2.1.11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств - должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги.

2.1.12. Размер представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу, рассчитан и представлен в  разделе 2 настоящей конкурсной документации.

В течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса победитель конкурса представляет организатору конкурса рассчитанный размер обеспечения исполнения обязательств. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Мера обеспечения исполнения обязательств выбирается победителем конкурса самостоятельно.

2.1.13. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги;

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы, обязаны снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещений.

Собственники помещений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к соответствующей организации, а наниматели жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда – к наймодателю.

Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено. Лицо, которому направлено в письменной форме или сделано устно заявление, обязано в течение 2 рабочих дней с даты его получения направить соответственно собственнику помещения или нанимателю извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем  удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. При личном обращении на письменном экземпляре заявления собственника помещения или нанимателя жилого помещения делается отметка о дате его приема и регистрационном номере. Размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется по формуле:

Ру   Пd

Р=     Пm

где:

Р – размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей);

Ру – стоимость соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей);

Пm – количество календарных дней в месяце;

Пd – количество полных календарных дней, в течение которых оказывались и (или) выполнялись услуги или работы ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связанную с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнения работ отражается  в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2.1.14. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

2.1.15. Срок действия договоров управления многоквартирным домом

срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если: 
        большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 
    товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; 
    другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; 
    другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом;

2.1.16. Проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - проект договора управления многоквартирным домом) представлен в разделе 3 настоящей конкурсной документации.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускается, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса, организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на сайте Дальнереченского муниципального района http://mo.primorsky.ru/dalnerechensky/ или http://dalmdr.ru/    с указанием предмета запроса и его разъяснения, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте, и направляется заказным письмом с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с сайта http://mo.primorsky.ru/dalnerechensky/ или http://dalmdr.ru/  самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию.

Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Раздел 3

Проект договора

управления многоквартирным домом

с.Веденка                                                                                                    « » __________ 20___г.

Администрация Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района в лице главы администрации  Шевлякова Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Собственник жилых помещений в многоквартирном доме, с одной стороны, и _____________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании _________________именуемый в дальнейшем Управляющая организация, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Веденкинского сельского поселения в 2013 году, проведенного Администрацией Веденкинского сельского поселения, отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «___»____________ 20___ г. № ___.

При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Предмет договора

1.1. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственника (ов) помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока 1 года за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

1.2. Управление многоквартирным домом включает в себя следующие виды работ, услуг:

- надлежащее содержание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме;

- обеспечение реализации решения вопросов пользования общим имуществом Собственников помещений в многоквартирном доме;

- предоставление коммунальных услуг: отопление, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО,  надлежащего качества и в порядке, установленными настоящим договором.

2. Общие положения

2.1. В настоящем договоре под Собственниками помещений признаются:

- граждане, юридические лица - собственники жилых помещений;

- наймодатели - собственники и владельцы жилых помещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в социальный найм или найм;

- граждане, юридические лица - собственники  нежилых помещений.

2.2. Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интересах пользователей помещений в период срока действия договора.

2.3. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление по настоящему договору, определен Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и включает в себя помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Техническая характеристика многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, представлена в технической документации данного дома, которая находится у Управляющей организации на момент заключения настоящего договора

2.4. Управляющая организация обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания путем оказания услуг управления по перечню, приведенному в  пункте 1.2  настоящего договора. Изменения в указанный перечень работ, услуг вносятся путем заключения сторонами договора дополнительного соглашения.

2.5. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с перечнем  обязательных работ и услуг  по содержанию и ремонту  общего имущества  собственников помещений  в многоквартирном  доме, являющегося  объектом конкурса (приложение № 1), перечнем  дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту  общего имущества  собственников помещений  в многоквартирном  доме, являющегося  объектом конкурса (приложение № 2) .Изменения в указанные перечни услуг, работ вносятся путем заключения сторонами договора дополнительного соглашения.

2.6. Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома регулируется дополнительным соглашением к настоящему договору, заключаемому Собственником(ами) помещений и Управляющей организацией после принятия соответствующего решения Собственниками помещений в порядке, установленном ЖК РФ.

2.7. Управляющая организация обеспечивает реализацию решения вопросов пользования общим имуществом Собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с предложениями Собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с собственными предложениями, а также предложениями третьих лиц.

Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросам пользования общим имуществом Собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах Собственников помещений.

Соответствующие отношения Управляющей организации с Собственником помещений в многоквартирном доме регулируются дополнительным соглашением к настоящему договору, заключаемому Управляющей организацией с Собственником помещений после принятия соответствующего решения Собственниками помещений в порядке, установленном ЖК РФ.

2.8. Управляющая организация предоставляет Собственнику помещения следующие коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, отопление, вывоз ТБО

2.9. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края, администрации  Веденкинского сельского поселения.

2.10. Осуществляя управление по настоящему договору, Управляющая организация обязуется за дополнительную плату по свободным (договорным) ценам оказывать Собственникам помещений услуги, работы, связанные с надлежащим содержанием общего имущества многоквартирного дома, но не вошедшие в перечни работ, услуг, определяемые в порядке, установленном п.2.4 и 2.5 настоящего договора.

Управляющая организация вправе оказывать иные услуги и выполнять иные работы, не вошедшие в указанный перечень.

3. Обязанности и права сторон

3.1. Собственник помещения относительно пользования принадлежащим ему помещением обязан:

3.1.1. Использовать жилые помещения, находящиеся в его собственности, в соответствии с его назначением, а также с учетом ограничений использования, установленных ЖК РФ.

3.1.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом и коммунальными услугами.

3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности.

3.1.4. Содержать и поддерживать жилое помещение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет текущий ремонт внутри жилого помещения.

3.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.

3.1.6. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях Управляющей организации.

3.1.7.Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц - пользователей помещений.

3.1.8. Извещать Управляющую организацию в течение 5-ти дней об изменении числа проживающих, в том числе, временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих граждан.

3.1.9. В срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем вносить Управляющей организации плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем собственнику жилом помещении

3.1.10. До вселения в принадлежащие собственнику жилые помещения и в случаях не использования нежилых помещений нести расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома, а также оплачивать услуги отопления жилых и нежилых помещений.

3.1.11. Согласовать в порядке, установленном Управляющей организацией, установку индивидуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

3.1.12. Производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения с получением соответствующего согласования, предусмотренного ЖК РФ.

3.1.13.  При обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования, коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них управляющей организации, расположенную по адресу__________________________________________________________________________ тел. ________________________ а при наличии возможности - принимать все возможные меры по их устранению;

3.1.14.  При пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании коммунальных ресурсов, немедленно сообщать о них управляющей организации ;

3.1.15. В целях учета коммунальных ресурсов  использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений;

3.1.16. Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении;

3.1.17 Допускать в заранее согласованное с управляющей организацией время в занимаемое жилое помещение работников и представителей управляющей компании, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а представителей управляющей компании  для ликвидации аварий - в любое время;

3.1.18.  В заранее согласованное с управляющей компанией время (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;

3.1.19.  Информировать управляющую компанию об изменении оснований и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений;

3.1.20. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и договором.

Собственнику запрещается:

3.1.21. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов;

3.1.22. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения управляющей компании;

в) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;

г) самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения;

д) самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.

3.2. Управляющая организация обязана:

3.2.1.Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом по настоящему договору в срок не позднее 30-ти дней со дня его подписания.

3.2.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда по перечню, объему услуг, работ и условиями их выполнения, определяемых в соответствии с порядком, установленным п. 2.4, 2.5  настоящего договора.

3.2.3. Предоставлять Собственнику коммунальные услуги в необходимых для него объемах;

3.2.4. Предоставлять Собственнику коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором;

3.2.5. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг Собственнику;

3.2.6. Самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги собственнику;

3.2.7. Устранять аварии, а также выполнять заявки граждан в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;

3.2.8. При наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета;

3.2.9. Производить в установленном законодательством  порядке уменьшение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность;

3.2.10. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) граждан на режим и качество предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения;

3.2.11. В течение 10 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования, претензии) направлять гражданину извещение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении с указанием причин отказа;

3.2.12. Информировать граждан в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне многоквартирного дома  (в случае его личного обращения - немедленно), о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах нарушения качества предоставления коммунальных услуг;

3.2.13. Информировать гражданина о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;

3.2.14. По требованию гражданина направлять своего представителя для выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг;

3.2.15. Не позднее 3 дней до проведения плановых работ внутри жилого помещения согласовать с гражданином время доступа в это помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри жилого помещения.

3.2.16. Производить по требованию гражданина сверку платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления гражданину платежей а также правильность начисления установленных федеральными законами и договором неустоек (штрафов, пеней);

3.2.17.  Вести учет выполненных работ  текущему ремонту многоквартирного дома.

3.2.18. Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

3.2.19. Рассматривать в течение 3-х дней жалобы и заявления Собственников помещений, касающиеся предоставления услуг содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг и давать по ним полные и исчерпывающие ответы в течение 10-ти дней. Принимать меры к своевременному устранению указанных в них недостатков.

3.2.20. За 30-ть дней до прекращения настоящего договора передать имеющуюся техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением многоквартирным домом документы вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, или иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, или если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

3.2.21. Информировать Собственника помещения об установленных законодательством требованиях к пользованию жилыми и нежилыми помещениями, расположенными в многоквартирном доме, а также общим имуществом, о порядке установки индивидуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых пользователями помещений коммунальных услуг, об условиях расчетов с Собственниками помещений за предоставляемые им услуги по настоящему договору и других условиях пользования помещениями и предоставления услуг, относящихся к предмету настоящего договора.

3.2.22. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.

Управляющая организация имеет право:

3.2.23.Требовать внесения платы за содержание и ремонт  жилого помещения, потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

3.2.24. Требовать допуска в заранее согласованное с гражданином время в занимаемое им жилое помещение работников или представителей управляющей организации  (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время;

3.2.25. Требовать от собственника полного возмещения убытков, возникших по вине собственника и (или) членов его семьи, в случае невыполнения собственником обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей управляющей организации.

3.2.26. В заранее согласованное с собственником время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб;

3.2.27. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и договором.

3.3.     Собственник помещения имеет право:

3.3.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему договору, в том числе, требовать получения услуг по содержанию и ремонту общего имущества, коммунальных услуг установленного настоящим договором качества, безопасных для Собственников помещений, не причиняющих вреда их имуществу и имуществу Собственников помещений.

3.3.2. При причинении их имуществу или имуществу Собственников помещений ущерба вследствие аварий в инженерных сетях, залива жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объемов повреждений помещения.

3.3.3.  Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей организации.

3.3.4.  Контролировать качество предоставляемых Управляющей организацией услуг по содержанию и ремонту жилых помещений (общего имущества многоквартирного дома) и коммунальных услуг.

4. Порядок расчетов

4.1. Цена договора управления определяется и устанавливается в размере стоимости  работ по содержанию и ремонту общего имущества,   стоимости коммунальных услуг, которые составляют предмет договора и которые предоставляет Управляющая организация по настоящему договору.

4.1.1. Стоимость работ по содержанию и ремонту Общего имущества определяется условиями конкурса и установлена на период действия настоящего договора в размере 13,51 рублей/ 1 кв.м.

4.1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилья определяется как произведение общей площади жилого помещения на тариф по содержанию и ремонту жилья.

4.2. Порядок определения платы за коммунальные услуги:

4.2.1. Собственники помещений в многоквартирном доме несут обязательства, по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета.

4.2.2. При наличии в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и наличии во всех или в отдельных помещениях распределителей размер платы за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год, а в случае отсутствия сведений об объемах потребления тепловой энергии за предыдущий год - исходя из норматива потребления тепловой энергии и тарифа на тепловую энергию, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом управляющая организация производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление помещений, оборудованных распределителями.

4.2.3. Размер платы за отопление в помещениях, не оборудованных распределителями, определяется исходя из общей площади жилых и отапливаемых нежилых помещений и нормативов потребления тепловой энергии.

4.2.4. В период осуществления ремонта, замены, поверки индивидуального или коллективного (общедомового) прибора учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы (количество) потребления холодной воды, отведенных бытовых стоков   и тепловой энергии для расчета размера платы за коммунальные услуги исчисляются как среднемесячное потребление коммунальных ресурсов и среднемесячный объем отведенных бытовых стоков, определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев, а если период работы индивидуального или коллективного (общедомового) прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не выше нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг.

4.2.5. Если оплата коммунальных услуг осуществлена без использования показаний приборов учета и при этом задолженность собственника по оплате коммунальных услуг за последние 12 месяцев превышает 2 среднемесячных платежа за соответствующую коммунальную услугу, управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за эту коммунальную услугу исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов, а также потребовать от собственника жилого помещения компенсации убытков.

4.2.6. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопроводов, оборудования, устройств и сооружений на них, предназначенных для предоставления коммунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает управляющая организация (присоединенная сеть), управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совершение указанного действия.

4.2.7. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.

4.2.8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых  не позднее 01 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.

4.2.9.  Собственник  вправе по своему выбору:

а) оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов в выбранных ими банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, а также почтовыми переводами;

б) поручать другим лицам внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и договору;

в) вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги за прошедший месяц частями, не нарушая установленный срок окончания ее внесения;

г) осуществлять предварительную оплату жилого помещения и коммунальных услуг в счет будущих месяцев.

4.2.10. Условия отсрочки или рассрочки оплаты жилищных и коммунальных услуг (в том числе погашение задолженности по оплате коммунальных услуг) согласовываются с управляющей организацией.

4.2.11. Информация об изменении размера платы за коммунальные услуги, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг направляется управляющей компанией собственнику (в письменной форме) не позднее чем за 30 дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за коммунальные услуги по новым тарифам или нормативам.

4.2.12. В случае если в жилом помещении проживают собственники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации за счет средств соответствующих бюджетов предоставляются при оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготы в виде скидки, размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги уменьшается на величину скидки.

4.2.13. В случае если в жилом помещении проживают собственники, которым за счет средств соответствующих бюджетов предоставляется компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или в отношении которых применяются иные меры социальной поддержки граждан в денежной форме, размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги на величину компенсации или величину соответствующих мер социальной поддержки не уменьшается.

4.2.14. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг собственниками, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или в отношении которых применяются меры социальной поддержки граждан в денежной форме, осуществляется без уменьшения размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

4.2.15. Оплата коммунальных услуг собственниками, которым предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Порядок изменения платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные услуги или их размеров:

4.3.1. Не использование помещений не является основанием не внесения платы за жилое помещение, содержание и ремонт общего имущества дома, и коммунальные услуги. При временном отсутствии Собственника помещения внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.3.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственники помещений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к соответствующей организации, а наниматели жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда – к наймодателю.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связанную с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнения работ отражается  в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

- Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирными домами

Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

Право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти

и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

6. Ответственность сторон

6.1. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств.

6.2. Собственник помещения, не обеспечивший допуск должностных лиц Управляющей организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несёт имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей организацией и третьими лицами.

6.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

6.4. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по спорным вопросам.

7.2. В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  1 (один) год.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, составленным в письменной форме и подписанным Сторонами настоящего договора. Дополнительные соглашения действуют на период, указанный в таких соглашениях.

8.3. Действие настоящего договора прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по 1 экземпляру Управляющей организации и Собственнику.

8.5. Все приложения к настоящему договору, а также к дополнительным соглашениям, оформляемым в порядке, установленным настоящим договором, являются его неотъемлемой частью.

8.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 – Состав общего имущества многоквартирного дома

Приложение № 2 – Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося

объектом конкурса

Приложение №  3 - Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося

объектом конкурса

Приложение № 4 - Перечень дополнительных работ, выполняемых по заказам и за счет средств потребителей

8. Адреса и реквизиты сторон:

| «Заказчик» | «Управляющая организация» |
| --- | --- |
| Администрация Веденкинского сельского поселения. ______________________________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы). | _________________________________________________________________________________ (должность) _____________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) |

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами

от «___» __________ 20___ г. № __

Состав общего имущества

многоквартирного дома

Это приложение соответствует приложению 1 к настоящей конкурсной документации «Акт о состоянии  общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса».

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Малая Веденка, 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома _25:2/6:0102007:242:05:207:002:000055070________

3. Серия, тип постройки - панельный

4. Год постройки     1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета     36 %

6. Степень фактического износа     не определена

7. Год последнего капитального ремонта  - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу     нет

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала     есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды     нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир     71

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)   нет

18. Строительный объем     -	12824	куб. м

19. Площадь: 4798,5 кв. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  -

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4656,68 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме   нет.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -                    94,12 кв. м

20. Количество лестниц     -	5

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) -	617. кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров     нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     -		нет.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный железобетонный | трещины в фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | трещины, выветривание раствора в стыках |
| 3. Перегородки | панельные | трещины, выветривание раствора в стыках |
| 4. Перекрытия | железобетонные | отдельные глубокие трещины в перекрытии |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | хорошее |
| 6. Полы | дощатые | стертость досок в ходовых местах |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | простой работы | оконные переплеты рассохлись, покоробились |
| двери | простой работы | дверные полотна осели, перекос |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, побелка, обои | трещины местами, разрывы обоев |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  | не выведена за пределы кровли |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | электроосвещение |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | водопровод | капельные течи в местах врезки арматуры |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | центральное отопление |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | телевидение, телефон |  |
| 11. Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Малая Веденка, 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома _25:2/8:0102007:242:05:207:002:000055230____

3. Серия, тип постройки - панельный

4. Год постройки     1985

5. Степень износа по данным государственного технического учета     36 %

6. Степень фактического износа     не определена

7. Год последнего капитального ремонта  ___нет_______

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу     нет

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала     есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды     нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир     73

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    нет

18. Строительный объем     12824 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  - 4758,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3395,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)       101 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - 1209,8 кв. м

20. Количество лестниц     - 5__

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 575 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров     нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     - нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный железобетонный | трещины в фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | трещины, выветривание раствора в стыках |
| 3. Перегородки | панельные | трещины, выветривание раствора в стыках |
| 4. Перекрытия | железобетонные | отдельные глубокие трещины в перекрытии |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | хорошее |
| 6. Полы | дощатые | стертость досок в ходовых местах |
| 7. Проемы | простой работы | оконные переплеты рассохлись, покоробились |
| окна |  |  |
| двери | простой работы | дверные полотна осели, перекос |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, побелка, обои | трещины местами, разрывы обоев |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | электроосвещение |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | водопровод | капельные течи в местах врезки арматуры |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | центральное отопление |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | телевидение, телефон |  |
| 11. Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Малая Веденка, 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома _25:2/8:0102007:242:05:207:002:000055330

3. Серия, тип постройки - панельный

4. Год постройки     1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета     30 %

6. Степень фактического износа     не определена

7. Год последнего капитального ремонта  нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу     нет

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала     есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды     нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир     74

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания    нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)   нет

18. Строительный объем  - 12824 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  -4777,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3453,23 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 63,27 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - 1214,5 кв. м

20. Количество лестниц     5

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)       575	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров     нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     - нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Фундамент | Сборный железобетонный |  | Высолы и следы увлажнения стен подвала |  |
|  | 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панельные |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности |  |
|  | 3. Перегородки | Панельные |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности |  |
|  | 4. Перекрытия | железобетонные |  | Трещины, следы промерзаний в местах примыкания к наружным стенам |  |
|  | чердачные |  |  |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |  |  |
|  | подвальные |  |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |
|  | 5. Крыша | Шифер |  | Хорошее |  |
|  | 6. Полы | Дощатые, окрашенные в санузлах – плиточные, кафель |  | Стирание досок в ходовых местах |  |
|  | 7. Проемы | 2-х створные, окрашенные, стеклопакеты |  | Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах |  |
|  | окна |  |  |  |  |
|  | двери | Простой работы – деревянные, окрашенные |  | Неплотный притвор дверных полотен |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |
|  | 8. Отделка | Штукатурка, побелка, обои, кафель |  | Выпучивание штукатурки местами, загрязнение обоев |  |
|  | внутренняя |  |  |  |  |
|  | наружная |  |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |
|  | 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |
|  | 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | электроосвещение |  |  |  |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | водопровод |  | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы ремонта |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водоотведение | канализация |  |  |  |
|  | газоснабжение | балконное |  |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) |  |  |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |  |
|  | (другое) | Телевидение, телефон |  |  |  |
|  | 10а. Прочие работы | Лестницы, отмостка |  | Сколы, трещины |  |
|  | 11. Крыльца |  |  |  |  |
| «Заказчик»: Администрация Веденкинского сельского поселения |  |  | Управляющая организация: |  |  |
| ______________________________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  | ______________________________________ (должность) __________________ (________________) (подпись) (фамилия, инициалы) ____________________________________ |  |  |

Приложение № 2

к договору управления

многоквартирными домами

от «___» __________ 20___ г. № __

| ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | 2 раза в месяц |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1. Подметание земельного участка в летний период |  | 1 раз в неделю |
| 2. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 2 раза в неделю |
| 3. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  | 1 раз в неделю |
| 4. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | по мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |
| 5. Вывоз твердых бытовых отходов |  | 1 раз в неделю |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  | 1 раз в год |
| 2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  | 1 раз в год |
| 3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | по мере необходимости в течение 1 сут. (зима), 3 сут. (лето) |
| 4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  | 1 раз в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  | проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год. |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год. |
|  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2 раза в год |
| 2. Аварийное обслуживание |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации |
| 3.Дератизация |  | 1 раз в год |
| 4.Дезинсекция |  | 1 раз в год |
| «Заказчик»: Администрация Веденкинского сельского поселения | Управляющая организация: |  |
| ______________________________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) | ______________________________________ (должность) __________________ (________________) (подпись) (фамилия, инициалы) ____________________________________ |  |

Приложение № 3

к договору управления

многоквартирными домами

от «___» __________ 20___ г. № __

|  | ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Периодичность |  |  |
|  | I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования, их влажная уборка |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
|  | 2. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
|  | 3. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
|  | 4. Уборка подвального помещений |  |  | _2_ раз(а) в год |  |  |
|  | 5. Подготовка зданий к праздникам |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | 6. Очистка и помывка фасадов зданий |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | 7. Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
|  | 8. Уборка мусора придомовой территории |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | 9. Подрезка деревьев и кустов |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | 9. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | 10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  | по мере необходимости. Начало работ не позднее 2__ часов после начала снегопада |  |  |
|  | 11. Ликвидация наледи |  |  | по мере необходимости |  |  |
|  | 12. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |  | по мере необходимости |  |  |
|  | III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |  |  |  |  |  |
|  | 13. Вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 2 раза в год |  |  |
|  | IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  | 14. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | 15. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств |  |  | прочистка канализационного лежака 1__ раз(а) в год |  |  |
|  |  |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек 1__ раз(а) в год |  |  |
|  |  |  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1__ раз(а) в год |  |  |
|  |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | 16. Регулировка и наладка систем отопления |  |  | 1__ раз(а) в год |  |  |
|  | VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |
|  | 17. Устранение аварии |  | на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение __ минут, |  |  |  |
|  |  |  | на системах канализации в течение __ минут, |  |  |  |
|  |  |  | на системах энергоснабжения в течение __ минут после получения заявки диспетчером |  |  |  |
|  | 18. Выполнение заявок населения |  | протечка кровли |  |  |  |
|  |  |  | ремонт фасада |  |  |  |
|  |  |  | ремонт подъездов |  |  |  |
| «Заказчик»: Администрация Веденкинского сельского поселения |  | Управляющая организация: |  |  |  |  |
| ______________________________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |  | ______________________________________ (должность) __________________ (________________) (подпись) (фамилия, инициалы) ____________________________________ |  |  |  |  |